과업지시서

1. 과업명 : 경기도어린이박물관 강당 무대플로어 개선공사

2. 과업기간 :

가. 착수일로부터 30일 이내

나. 현장공사기간 : 2015년 11월 16일 ~ 2015년 11월 30일

3. 과업의 범위

가. 강당 무대 확장 :

폭 60cm(3m → 3.6m), 높이 35cm(45cm → 80cm) 확장

나. 무대 앞 객석 3열 철거 후 단차 제거위해 바닥공사 실시

다. 무대 뒤 준비실 슬로프 조성

4. 공사일반사항

가. 시공자는 본 공사의 진행과정별로 사진을 촬영하여 공사

기록사진첩을 공사 완료 후 감독관에게 제출하여야 한다.

나. 시공자는 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는       법령에 규제되는 사항은 감독원의 지시에 따라 보완시공

하여야한다

다. 작업장에서의 화기취급 및 안전예방에 만전을 기하여야 한다.

라. 모든 작업이 완료되면 관련실무자 및 감독관에게 보고하고       이상이 발견되었을 때에는 즉시 보완한다.

마. 해당 공사로 인한 공공시설물의 손상이나 기존 시설물의

훼손에 대하여는 원상복구 하여야한다.

바. 공사업체는 산업안전 보건 관리법 및 안전관리 규정에 의거       하여 안전하게 공사에 임하여야하며 공사중 발생하는 모든       안전사고는 공사업체가 민·형 사상의 책임을 진다.

5. 관련서류 제출

가. 착수계 : 계약 후 시공자는 착수 전에 착수계에 현장책임자      선임계, 안전관리자, 선임계, 안전관리계획서, 공정별 작업계획서,

예정공정표를 감독관에게 제출하여 작업시행 승인을 받아야 한다.

나. 작업보고서 : 시공자는 매회 작업완료 마다 작업내용 및

작업량을 명시한 공종별 작업보고서를 작성하고 작업 상황

이 명료하게 나타나도록 촬영한 칼라사진을 첨부하여 감독원      에게 제출하여야 하며 감독원의 공정별 작업완료 승인을

받아야 한다.

다. 완료계 : 계약 만료 후 완료계를 발주기관에 제출한다.

6. 기타사항

가. 과업지시서에 없는 내용이라도 과업 수행에 필요하다고

인정되는 부분에 있어서는 계약 쌍방이 협의하여 수행 할

수 있다.

나. 본 과업지시서에 기재되지 않은 사항은 일반조건을 따른다.

다. 과업시행 중 일어나는 모든 사고(안전사고, 기물파손 등)에

대해서는 계약상대자의 책임으로 한다.

붙임 : 공사도면