## 총괄표
| 81 |  | [ 경기청년문화창작소 통신공사 ]
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
경기청년문화창작소 통신공사
| 01 |  | 1.경기청년문화창작소 통신공사 |  | 식 | 1
|  | Total | ( 합 계 )
1.경기청년문화창작소 통신공사
| 0101 |  | 1-1.통신공사 |  | 식 | 1
| 01 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.경기청년문화창작소 통신공사::1-1.통신공사
| 010101 |  | 1-1-1.통합배선공사 |  | 식 | 1
| 010102 |  | 1-1-2.TV설비공사 |  | 식 | 1
| 010103 |  | 1-1-3.방송설비공사 |  | 식 | 1
| 010104 |  | 1-1-4.CABLE TRAY공사 |  | 식 | 1
| 0101 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 내역서
| 159 |  | [ 경기청년문화창작소 통신공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | #REF! | #REF!
1.경기청년문화창작소 통신공사::1-1.통신공사::1-1-1.통합배선공사
56958000001 | 010101 | 56958000001 | 경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 187 | [9 empty] | 제 24호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000002 | 010101 | 56958000002 | 경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 215 | [9 empty] | 제 25호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000005 | 010101 | 56958000005 | 경질비닐전선관 | HI 54 mm | M | 633 | [9 empty] | 제 28호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000006 | 010101 | 56958000006 | 경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 145 | [9 empty] | 제 29호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000007 | 010101 | 56958000007 | 경질비닐전선관(노출) | HI 22 mm | M | 73 | [9 empty] | 제 30호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000013 | 010101 | 56958000013 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 18 | [9 empty] | 제 36호 | [8 empty] | 0
56958000014 | 010101 | 56958000014 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 67 | [9 empty] | 제 37호 | [8 empty] | 0
56958000016 | 010101 | 56958000016 | 풀박스 | 300×300×100 | 개 | 2 | [9 empty] | 제 39호 | [8 empty] | 0
56958000024 | 010101 | 56958000024 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 180 | [9 empty] | 제 47호 | [8 empty] | 0
56958000029 | 010101 | 56958000029 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 4990 | [9 empty] | 제 52호 | [8 empty] | 0
56958000031 | 010101 | 56958000031 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 1구 | 개 | 5 | [9 empty] | 제 54호 | [8 empty] | 0
56958000032 | 010101 | 56958000032 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 2구 | 개 | 62 | [9 empty] | 제 55호 | [8 empty] | 0
56958000048 | 010101 | 56958000048 | 접지봉 | 18Φ×2400 mm | 개 | 6 | [9 empty] | 제 71호 | [8 empty] | 0
MM300041037 | 010101 | MM300041037 | 접지봉 콘넥터 | 일반형 Φ19 | 개 | 6
59751777101 | 010101 | 59751777101 | 접지첨가제 | 접지저항저감제,아스판엠,10Kg | 개 | 2
56950120016 | 010101 | 56950120016 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 102 | [9 empty] | 제 8호 | [8 empty] | 0
56950120022 | 010101 | 56950120022 | 파이프행가 | 22 C | 개소 | 116 | [9 empty] | 제 9호 | [8 empty] | 0
56950120054 | 010101 | 56950120054 | 파이프행가 | 54 C | 개소 | 44 | [9 empty] | 제 12호 | [8 empty] | 0
56953100908 | 010101 | 56953100908 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 2 | [9 empty] | 제 20호 | [8 empty] | 0
56950200100 | 010101 | 56950200100 | 핸드홀(수공1호) | 950x450x700 | SET | 4 | [9 empty] | 제 15호 | [8 empty] | 0
56950220630 | 010101 | 56950220630 | 접지단자함 | 3회로 | 식 | 1 | [9 empty] | 제 16호 | [8 empty] | 0
56950240065 | 010101 | 56950240065 | 관로구방수 | D65 | 식 | 3 | [9 empty] | 제 18호 | [8 empty] | 0
5695CM32001 | 010101 | 5695CM32001 | 교환기(IP PBX) |  | SET | 1 | [9 empty] | 제 21호
5695CM32002 | 010101 | 5695CM32002 | MDF(VOICE/DATA) |  | SET | 1 | [9 empty] | 제 22호
|  |  | ( 합 계 ) | [21 empty] | 0
1.경기청년문화창작소 통신공사::1-1.통신공사::1-1-2.TV설비공사
56958000001 | 010102 | 56958000001 | 경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 219 | [9 empty] | 제 24호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000003 | 010102 | 56958000003 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | M | 3 | [9 empty] | 제 26호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000004 | 010102 | 56958000004 | 경질비닐전선관 | HI 36 mm | M | 211 | [9 empty] | 제 27호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000006 | 010102 | 56958000006 | 경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 117 | [9 empty] | 제 29호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000008 | 010102 | 56958000008 | 경질비닐전선관(노출) | HI 28 mm | M | 31 | [9 empty] | 제 31호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000011 | 010102 | 56958000011 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 28 C | 개 | 4 | [9 empty] | 제 34호 | [8 empty] | 0
59759027001 | 010102 | 59759027001 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 28 mm | 개 | 14
56958000013 | 010102 | 56958000013 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 5 | [9 empty] | 제 36호 | [8 empty] | 0
56958000014 | 010102 | 56958000014 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 40 | [9 empty] | 제 37호 | [8 empty] | 0
56958000023 | 010102 | 56958000023 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 18 | [9 empty] | 제 46호 | [8 empty] | 0
56958000027 | 010102 | 56958000027 | 누설동축 케이블 | 삼중차폐, 5C-HFBT | M | 959 | [9 empty] | 제 50호 | [8 empty] | 0
56958000028 | 010102 | 56958000028 | 누설동축 케이블 | 삼중차폐, 7C-HFBT | M | 107 | [9 empty] | 제 51호 | [8 empty] | 0
56958000030 | 010102 | 56958000030 | 콘센트 | 둥근형(노출),15A 250V2구접지 | 개 | 4 | [9 empty] | 제 53호 | [8 empty] | 0
56958000038 | 010102 | 56958000038 | TV 유니트 | 1방 | 개 | 36 | [9 empty] | 제 61호 | [8 empty] | 0
56958000039 | 010102 | 56958000039 | TV 유니트 | 2방 | 개 | 4 | [9 empty] | 제 62호 | [8 empty] | 0
56958000040 | 010102 | 56958000040 | 분기기 | 쌍방향유니트, 4 분기기 | 개 | 6 | [9 empty] | 제 63호 | [8 empty] | 0
56958000041 | 010102 | 56958000041 | 분배기 | 쌍방향유니트, 2 분배기 | 개 | 4 | [9 empty] | 제 64호 | [8 empty] | 0
56958000042 | 010102 | 56958000042 | 분배기 | 쌍방향유니트, 6 분배기 | 개 | 4 | [9 empty] | 제 65호 | [8 empty] | 0
56958000043 | 010102 | 56958000043 | 분배기 | 쌍방향유니트, 8 분배기 | 개 | 2 | [9 empty] | 제 66호 | [8 empty] | 0
56958000044 | 010102 | 56958000044 | 증폭기 | 쌍방향 | 조 | 6 | [9 empty] | 제 67호 | [8 empty] | 0
56958000045 | 010102 | 56958000045 | 증폭기 | PRE | 조 | 1 | [9 empty] | 제 68호 | [8 empty] | 0
56958000046 | 010102 | 56958000046 | 분배기함 | STEEL, 500x600x150 | 면 | 3 | [9 empty] | 제 69호 | [8 empty] | 0
56958000047 | 010102 | 56958000047 | 분배기함 | SUS, 500x600x150 | 면 | 1 | [9 empty] | 제 70호 | [8 empty] | 0
MM968050024 | 010102 | MM968050024 | 통신용서지보호기(동축) | BYW 10ka | 개 | 1
56950120016 | 010102 | 56950120016 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 132 | [9 empty] | 제 8호 | [8 empty] | 0
56950120028 | 010102 | 56950120028 | 파이프행가 | 28 C | 개소 | 2 | [9 empty] | 제 10호 | [8 empty] | 0
56950120036 | 010102 | 56950120036 | 파이프행가 | 36 C | 개소 | 14 | [9 empty] | 제 11호 | [8 empty] | 0
56950240050 | 010102 | 56950240050 | 관로구방수 | D50 | 식 | 1 | [9 empty] | 제 17호 | [8 empty] | 0
56950600102 | 010102 | 56950600102 | T.V공청안테나(기초부) | AL | 식 | 1 | [9 empty] | 제 19호 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.경기청년문화창작소 통신공사::1-1.통신공사::1-1-3.방송설비공사
56958000001 | 010103 | 56958000001 | 경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 249 | [9 empty] | 제 24호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000002 | 010103 | 56958000002 | 경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 4 | [9 empty] | 제 25호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000006 | 010103 | 56958000006 | 경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 31 | [9 empty] | 제 29호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000007 | 010103 | 56958000007 | 경질비닐전선관(노출) | HI 22 mm | M | 3 | [9 empty] | 제 30호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000009 | 010103 | 56958000009 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 65 | [9 empty] | 제 32호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
56958000010 | 010103 | 56958000010 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M | 20 | [9 empty] | 제 33호 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
59753017043 | 010103 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 102
59753017044 | 010103 | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 14
56958000012 | 010103 | 56958000012 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 13 | [9 empty] | 제 35호 | [8 empty] | 0
56958000013 | 010103 | 56958000013 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 41 | [9 empty] | 제 36호 | [8 empty] | 0
56958000014 | 010103 | 56958000014 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 4 | [9 empty] | 제 37호 | [8 empty] | 0
56958000015 | 010103 | 56958000015 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 11 | [9 empty] | 제 38호 | [8 empty] | 0
59753767221 | 010103 | 59753767221 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 13
56958000022 | 010103 | 56958000022 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | M | 2304 | [9 empty] | 제 45호 | [8 empty] | 0
56958000025 | 010103 | 56958000025 | 소방용내열전선(F-FR-3) | 코어형, 10C×2.5㎟ | M | 16 | [9 empty] | 제 48호 | [8 empty] | 0
56958000026 | 010103 | 56958000026 | 소방용내열전선(F-FR-3) | 코어형, 30C×2.5㎟ | M | 11 | [9 empty] | 제 49호 | [8 empty] | 0
56958000033 | 010103 | 56958000033 | 구내단자함 | 중간단자함, 10 P, 연강 | 개 | 2 | [9 empty] | 제 56호 | [8 empty] | 0
56958000034 | 010103 | 56958000034 | 구내단자함 | 중간단자함, 30 P, 연강 | 개 | 1 | [9 empty] | 제 57호 | [8 empty] | 0
56958000035 | 010103 | 56958000035 | 음량조절기 | ATT 4단 | 개 | 4 | [9 empty] | 제 58호 | [8 empty] | 0
56958000036 | 010103 | 56958000036 | 스 피 커 | 스피커(ATT), 천정용(3W) | 개 | 63 | [9 empty] | 제 59호 | [8 empty] | 0
56958000037 | 010103 | 56958000037 | 스 피 커 | ATT포함, 벽부형(3W) | 개 | 11 | [9 empty] | 제 60호 | [8 empty] | 0
56950120016 | 010103 | 56950120016 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 158 | [9 empty] | 제 8호 | [8 empty] | 0
56950120022 | 010103 | 56950120022 | 파이프행가 | 22 C | 개소 | 3 | [9 empty] | 제 9호 | [8 empty] | 0
56953100908 | 010103 | 56953100908 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 2 | [9 empty] | 제 20호 | [8 empty] | 0
5695CM32003 | 010103 | 5695CM32003 | 디지털 전관방송 시스템 |  | SET | 1 | [9 empty] | 제 23호
0
( 합 계 )
1.경기청년문화창작소 통신공사::1-1.통신공사::1-1-4.CABLE TRAY공사
56958000017 | 010104 | 56958000017 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W200x100Hx2.3t | M | 228 | [9 empty] | 제 40호 | [8 empty] | 0
56958000018 | 010104 | 56958000018 | 케이블트레이 | COVER,St W200 | M | 24 | [9 empty] | 제 41호 | [8 empty] | 0
56958000019 | 010104 | 56958000019 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W200x100Hx2.3t | 개 | 4 | [9 empty] | 제 42호 | [8 empty] | 0
56958000020 | 010104 | 56958000020 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W200x100Hx2.3t | 개 | 3 | [9 empty] | 제 43호 | [8 empty] | 0
56958000021 | 010104 | 56958000021 | 케이블트레이부속품 | H. TEE, St, W200x100Hx2.3t | 개 | 5 | [9 empty] | 제 44호 | [8 empty] | 0
59754967501 | 010104 | 59754967501 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 183
59754967521 | 010104 | 59754967521 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 1820
59754967561 | 010104 | 59754967561 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 38㎟ | 개 | 91
59754967571 | 010104 | 59754967571 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 300
56958000024 | 010104 | 56958000024 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 221 | [9 empty] | 제 47호 | [8 empty] | 0
56950160200 | 010104 | 56950160200 | 케이블트레이지지대 | W200 | 개소 | 135 | [9 empty] | 제 13호 | [8 empty] | 0
56950170113 | 010104 | 56950170113 | EPS SUPPORT | W200 | 개소 | 15 | [9 empty] | 제 14호 | [8 empty] | 0
56953100908 | 010104 | 56953100908 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 4 | [9 empty] | 제 20호 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0