## 계약심사조정사유서 (hidden)
계약심사 조정내역
○ 공 사 명 : 경기청년문화창작소 전기공사
(단위 : 천원)
구 분 | 설계금액 | 심사금액 | 증(-감)액 | 설계율(%) | 조사율(%)
직접공사비계 | #REF! | #REF! | #REF!
- 간접노무비 | #REF! | #REF! | #REF! | 6.6 | 9.6
- 산재보험료 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.8 | 3.8
- 고용보험료 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.87 | 0.87
- 건강보험료 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.7 | 1.7
- 국민연금보험료 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.49 | 2.49
- 노인요양보험료 | #REF! | #REF! | #REF! | 6.55 | 6.55
- 퇴직공제부금비 |  | #REF! | #REF! | 2.3*1.2 | 2.3
- 건설하도급대금지급 보증서발급수수료 |  |  | 0 | 0 | 0
- 건설기계대여지급 보증발급수수료 |  |  | 0 | 0 | 0
- 산업안전보건관리비 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.93 | 2.93
- 기타경비 | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 5.2
- 환경보전비 |  |  | 0 | 0 | 0
- 일반관리비 | #REF! | #REF! | #REF! | 5.8 | 6
- 이 윤 | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | 15
- 부가가치세 | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 10
제잡비 소계 | #REF! | #REF! | #REF!
도 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! | 조정률 : | #REF!
관 급 액 | #REF! | #REF! | 0
총 공사비 | #REF! | #REF! | #REF!
○ 일위대가 및 공량산출서 조정
○ 재료비 단가 조정

## 총괄표
| 133 |  | [ 경기청년문화창작소 전기공사 ]
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
경기청년문화창작소 전기공사
| 01 |  | 1.경기청년문화창작소 전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경기청년문화창작소 전기공사
| 02 |  | 2.관급자재 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.경기청년문화창작소 전기공사
| 0101 |  | 1-1.전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 01 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.경기청년문화창작소 전기공사::1-1.전기공사
| 010101 |  | 1-1-1.전력간선공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 010102 |  | 1-1-2.동력설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 010103 |  | 1-1-3.전등설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 010104 |  | 1-1-4.전열설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 010105 |  | 1-1-5.냉난방설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 010106 |  | 1-1-6.피뢰침설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 010107 |  | 1-1-7.CABLE TRAY공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0101 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.관급자재
| 0201 |  | 2-1.수배전반 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0202 |  | 2-2.조명기구 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 02 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 내역서
| 341 |  | [ 경기청년문화창작소 전기공사 ] | [14 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 |  | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [10 empty] | #REF! | #REF!
1.경기청년문화창작소 전기공사::1-1.전기공사::1-1-1.전력간선공사
56958000003 | 010101 | 56958000003 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | M | 104 | [9 empty] | 제 34호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000005 | 010101 | 56958000005 | 강제전선관 | 아연도 70 mm | M | 7 | [9 empty] | 제 36호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000006 | 010101 | 56958000006 | 강제전선관 | 아연도 104 mm | M | 59 | [9 empty] | 제 37호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000010 | 010101 | 56958000010 | 경질비닐전선관 | HI 36 mm | M | 15 | [9 empty] | 제 41호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000016 | 010101 | 56958000016 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 125㎜ | M | 332 | [9 empty] | 제 47호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
59759017063 | 010101 | 59759017063 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 개 | 20
59759017065 | 010101 | 59759017065 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 70 mm | 개 | 3
56958000028 | 010101 | 56958000028 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 4 | [9 empty] | 제 59호 | [9 empty] | 0
56958000030 | 010101 | 56958000030 | 풀박스 | 300×300×100 | 개 | 4 | [9 empty] | 제 61호 | [9 empty] | 0
56958000047 | 010101 | 56958000047 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 134 | [9 empty] | 제 78호 | [9 empty] | 0
56958000048 | 010101 | 56958000048 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 19 | [9 empty] | 제 79호 | [9 empty] | 0
56958000050 | 010101 | 56958000050 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | M | 56 | [9 empty] | 제 81호 | [9 empty] | 0
56958000051 | 010101 | 56958000051 | 폴리에틸렌 난연케이블-4열 | 0.6/1kv F-CV 1C×150㎟ | M | 224 | [9 empty] | 제 82호 | [9 empty] | 0
56958000057 | 010101 | 56958000057 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 512 | [9 empty] | 제 88호 | [9 empty] | 0
56958000058 | 010101 | 56958000058 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×35㎟ | M | 117 | [9 empty] | 제 89호 | [9 empty] | 0
56958000062 | 010101 | 56958000062 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×16㎟ | M | 26 | [9 empty] | 제 93호 | [9 empty] | 0
56958000074 | 010101 | 56958000074 | 접지봉 | 16Φ×1800 mm | 개 | 3 | [9 empty] | 제 105호 | [9 empty] | 0
MM300041036 | 010101 | MM300041036 | 접지봉 콘넥터 | 일반형 Φ16 | 개 | 3
59751777101 | 010101 | 59751777101 | 접지첨가제 | 접지저항저감제,아스판엠,10Kg | 개 | 1
56958000076 | 010101 | 56958000076 | 러그단자 | 동관단자 2 HOLE 150 ㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 제 107호 | [9 empty] | 0
56958000077 | 010101 | 56958000077 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 16 | [9 empty] | 제 108호 | [9 empty] | 0
56958000078 | 010101 | 56958000078 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 24 | [9 empty] | 제 109호 | [9 empty] | 0
61500457005 | 010101 | 61500457005 | 철근콘크리트전주 | 한전용, 경하중 16 m | 본 | 1
56801677006 | 010101 | 56801677006 | 철근콘크리트 근가 | 1.0m 75kg | EA | 1
56950120042 | 010101 | 56950120042 | 파이프행가 | 42 C | 개소 | 52 | [9 empty] | 제 14호 | 금속관 지지간격 조정(1.5m→ 2m) | [8 empty] | 0
56950120070 | 010101 | 56950120070 | 파이프행가 | 70 C | 개소 | 3 | [9 empty] | 제 16호 | 금속관 지지간격 조정(1.5m→ 2m) | [8 empty] | 0
56950120104 | 010101 | 56950120104 | 파이프행가 | 104 C | 개소 | 29 | [9 empty] | 제 17호 | 금속관 지지간격 조정(1.5m→ 2m) | [8 empty] | 0
56950200530 | 010101 | 56950200530 | 맨 홀 | 1500x1500x1500 | SET | 4 | [9 empty] | 제 25호 | [9 empty] | 0
56950240125 | 010101 | 56950240125 | 관로구방수 | D125 | 식 | 2 | [9 empty] | 제 29호 | [9 empty] | 0
56950010309 | 010101 | 56950010309 | 기계화 건주공사 | 콘크리트 전주 16m | 식 | 1 | [9 empty] | 제 9호 | [9 empty] | 0
5695CM32004 | 010101 | 5695CM32004 | 저압 인입 | 전주제외 | 식 | 1 | [9 empty] | 제 31호 | [9 empty] | 0
MM726524465 | 010101 | MM726524465 | 저압반 | LV-1 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
56958000079 | 010101 | 56958000079 | 동력분전반 | MCP-F | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000080 | 010101 | 56958000080 | 동력분전반 | MCP-A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000081 | 010101 | 56958000081 | 분전반 | L-1A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000082 | 010101 | 56958000082 | 분전반 | L-2A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000083 | 010101 | 56958000083 | 분전반 | L-3A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000084 | 010101 | 56958000084 | 분전반 | L-까페 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000085 | 010101 | 56958000085 | 분전반 | EHP-A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000086 | 010101 | 56958000086 | 분전반 | GHP-A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000087 | 010101 | 56958000087 | 분전반 | EHP-B | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000088 | 010101 | 56958000088 | 분전반 | L-전기실 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000089 | 010101 | 56958000089 | 분전반 | L-1-다목적홀 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000090 | 010101 | 56958000090 | 분전반 | L-2-사무실 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000091 | 010101 | 56958000091 | 분전반 | L-2-GXROOM | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000092 | 010101 | 56958000092 | 분전반 | L-3-키친/청소년쉼터 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000093 | 010101 | 56958000093 | 분전반 | L-3-스튜디오 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000094 | 010101 | 56958000094 | 분전반 | L-3-밴드연습실 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
0
( 합 계 )
1.경기청년문화창작소 전기공사::1-1.전기공사::1-1-2.동력설비공사
56958000001 | 010102 | 56958000001 | 강제전선관 | 아연도 28 mm | M | 99 | [9 empty] | 제 32호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000002 | 010102 | 56958000002 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | M | 10 | [9 empty] | 제 33호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000004 | 010102 | 56958000004 | 강제전선관 | 아연도 54 mm | M | 5 | [9 empty] | 제 35호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000008 | 010102 | 56958000008 | 경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 63 | [9 empty] | 제 39호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000011 | 010102 | 56958000011 | 경질비닐전선관 | HI 42 mm | M | 8 | [9 empty] | 제 42호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000013 | 010102 | 56958000013 | 경질비닐전선관(노출) | HI 22 mm | M | 25 | [9 empty] | 제 44호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000014 | 010102 | 56958000014 | 경질비닐전선관(노출) | HI 42 mm | M | 3 | [9 empty] | 제 45호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000015 | 010102 | 56958000015 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | M | 175 | [9 empty] | 제 46호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000020 | 010102 | 56958000020 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 7 | [9 empty] | 제 51호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000021 | 010102 | 56958000021 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-방수 | M | 1 | [9 empty] | 제 52호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000022 | 010102 | 56958000022 | 1종금속제가요전선관 | 54 mm 고장력-방수 | M | 1 | [9 empty] | 제 53호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
59753017065 | 010102 | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 8
59753017066 | 010102 | 59753017066 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 2
59753017068 | 010102 | 59753017068 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 54 mm 일반-방수 | 개 | 2
59759017061 | 010102 | 59759017061 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 28 mm | 개 | 11
59759017062 | 010102 | 59759017062 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 개 | 2
59759017063 | 010102 | 59759017063 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 개 | 3
59759017064 | 010102 | 59759017064 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 54 mm | 개 | 1
56958000025 | 010102 | 56958000025 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3 | [9 empty] | 제 56호 | [9 empty] | 0
56958000026 | 010102 | 56958000026 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 12 | [9 empty] | 제 57호 | [9 empty] | 0
56958000028 | 010102 | 56958000028 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 2 | [9 empty] | 제 59호 | [9 empty] | 0
56958000029 | 010102 | 56958000029 | 풀박스 | 200×200×100 | 개 | 2 | [9 empty] | 제 60호 | [9 empty] | 0
56958000044 | 010102 | 56958000044 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 303 | [9 empty] | 제 75호 | [9 empty] | 0
56958000045 | 010102 | 56958000045 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | M | 262 | [9 empty] | 제 76호 | [9 empty] | 0
56958000046 | 010102 | 56958000046 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 14 | [9 empty] | 제 77호 | [9 empty] | 0
56958000047 | 010102 | 56958000047 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 20 | [9 empty] | 제 78호 | [9 empty] | 0
56958000053 | 010102 | 56958000053 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | M | 12 | [9 empty] | 제 84호 | [9 empty] | 0
56958000054 | 010102 | 56958000054 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M | 320 | [9 empty] | 제 85호 | [9 empty] | 0
56958000055 | 010102 | 56958000055 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | M | 18 | [9 empty] | 제 86호 | [9 empty] | 0
56958000059 | 010102 | 56958000059 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×2.5㎟ | M | 24 | [9 empty] | 제 90호 | [9 empty] | 0
56958000060 | 010102 | 56958000060 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 17 | [9 empty] | 제 91호 | [9 empty] | 0
56958000061 | 010102 | 56958000061 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×10㎟ | M | 39 | [9 empty] | 제 92호 | [9 empty] | 0
56958000063 | 010102 | 56958000063 | 난연제어케이블 | F-CVV-SB 3Cx1.5㎟ | M | 240 | [9 empty] | 제 94호 | [9 empty] | 0
56958000073 | 010102 | 56958000073 | 콘센트 부 누전차단기 | 15A 250V 1구 | 개 | 12 | [9 empty] | 제 104호 | [9 empty] | 0
56950120022 | 010102 | 56950120022 | 파이프행가 | 22 C | 개소 | 27 | [9 empty] | 제 11호 | [9 empty] | 0
56950120028 | 010102 | 56950120028 | 파이프행가 | 28 C | 개소 | 49 | [9 empty] | 제 12호 | 금속관 지지간격 조정(1.5m→ 2m) | [8 empty] | 0
56950120036 | 010102 | 56950120036 | 파이프행가 | 36 C | 개소 | 5 | [9 empty] | 제 13호 | 금속관 지지간격 조정(1.5m→ 2m) | [8 empty] | 0
56950120042 | 010102 | 56950120042 | 파이프행가 | 42 C | 개소 | 3 | [9 empty] | 제 14호 | [9 empty] | 0
56950120054 | 010102 | 56950120054 | 파이프행가 | 54 C | 개소 | 3 | [9 empty] | 제 15호 | [9 empty] | 0
56950180036 | 010102 | 56950180036 | 동력배관지지가대 | 36C | 개소 | 1 | [9 empty] | 제 23호 | [9 empty] | 0
56950180054 | 010102 | 56950180054 | 동력배관지지가대 | 54C | 개소 | 1 | [9 empty] | 제 24호 | [9 empty] | 0
56950240030 | 010102 | 56950240030 | 관로구방수 | D30 | 식 | 1 | [9 empty] | 제 28호 | [9 empty] | 0
0
( 합 계 )
1.경기청년문화창작소 전기공사::1-1.전기공사::1-1-3.전등설비공사
56958000007 | 010103 | 56958000007 | 경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 862 | [9 empty] | 제 38호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000008 | 010103 | 56958000008 | 경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 128 | [9 empty] | 제 39호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000009 | 010103 | 56958000009 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | M | 11 | [9 empty] | 제 40호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000012 | 010103 | 56958000012 | 경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 114 | [9 empty] | 제 43호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000013 | 010103 | 56958000013 | 경질비닐전선관(노출) | HI 22 mm | M | 70 | [9 empty] | 제 44호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000017 | 010103 | 56958000017 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 116 | [9 empty] | 제 48호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000018 | 010103 | 56958000018 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M | 29 | [9 empty] | 제 49호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000019 | 010103 | 56958000019 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-비방수 | M | 2 | [9 empty] | 제 50호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
59753017043 | 010103 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 216
59753017044 | 010103 | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 60
59753017045 | 010103 | 59753017045 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-비방수 | 개 | 4
59759027001 | 010103 | 59759027001 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 28 mm | 개 | 3
56958000024 | 010103 | 56958000024 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 207 | [9 empty] | 제 55호 | [9 empty] | 0
56958000025 | 010103 | 56958000025 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 96 | [9 empty] | 제 56호 | [9 empty] | 0
56958000026 | 010103 | 56958000026 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 74 | [9 empty] | 제 57호 | [9 empty] | 0
56958000027 | 010103 | 56958000027 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 15 | [9 empty] | 제 58호 | [9 empty] | 0
59753767221 | 010103 | 59753767221 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 207
59753767281 | 010103 | 59753767281 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 1
56958000031 | 010103 | 56958000031 | 레이스웨이 | BODY, 70 x 40 | M | 24 | [9 empty] | 제 62호 | [9 empty] | 0
59750897041 | 010103 | 59750897041 | 레이스웨이 | COVER, 70 x 40 | M | 24
59750897071 | 010103 | 59750897071 | 레이스웨이 | JOINER, 70 x 40 | 개 | 8
59750897101 | 010103 | 59750897101 | 레이스웨이 | END CAP, 70 x 40 | 개 | 4
56958000032 | 010103 | 56958000032 | 레이스웨이 | JOINT BOX, 70 x 40 | 개 | 2 | [9 empty] | 제 63호 | [9 empty] | 0
59750897151 | 010103 | 59750897151 | 레이스웨이 | 기구용금구, 70 x 40 | 개 | 20
56958000043 | 010103 | 56958000043 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 5681 | [9 empty] | 제 74호 | [9 empty] | 0
56958000064 | 010103 | 56958000064 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,15A,250V 1로1구 | 개 | 19 | [9 empty] | 제 95호 | [9 empty] | 0
56958000065 | 010103 | 56958000065 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,15A,250V 1로2구 | 개 | 18 | [9 empty] | 제 96호 | [9 empty] | 0
56958000066 | 010103 | 56958000066 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,15A,250V 1로3구 | 개 | 30 | [9 empty] | 제 97호 | [9 empty] | 0
56958000067 | 010103 | 56958000067 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,15A,250V 1로4구 | 개 | 6 | [9 empty] | 제 98호 | [9 empty] | 0
56958000068 | 010103 | 56958000068 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,15A,250V 1로5구 | 개 | 5 | [9 empty] | 제 99호 | [9 empty] | 0
56958000069 | 010103 | 56958000069 | 와이드 스위치 | SUPPER WIDE,15A,250V 1로6구 | 개 | 3 | [9 empty] | 제 100호 | [9 empty] | 0
56958000070 | 010103 | 56958000070 | 콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 1구 | 개 | 8 | [9 empty] | 제 101호 | [9 empty] | 0
56958000072 | 010103 | 56958000072 | 콘센트 | 둥근형(노출),15A 250V1구접지 | 개 | 6 | [9 empty] | 제 103호 | [9 empty] | 0
56950120016 | 010103 | 56950120016 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 533 | [9 empty] | 제 10호 | [9 empty] | 0
56950120022 | 010103 | 56950120022 | 파이프행가 | 22 C | 개소 | 60 | [9 empty] | 제 11호 | [9 empty] | 0
56950120028 | 010103 | 56950120028 | 파이프행가 | 28 C | 개소 | 2 | [9 empty] | 제 12호 | [9 empty] | 0
56950170142 | 010103 | 56950170142 | RACE WAY HANGER | 70 x 40 | 개소 | 16 | [9 empty] | 제 22호 | [9 empty] | 0
56953100908 | 010103 | 56953100908 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 9 | [9 empty] | 제 30호 | [9 empty] | 0
56958000095 | 010103 | 56958000095 | 조명기구 | TYPE LED02 | SET | 16 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000096 | 010103 | 56958000096 | 조명기구 | TYPE LED03 | SET | 2 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000097 | 010103 | 56958000097 | 조명기구 | TYPE LED04 | SET | 10 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000098 | 010103 | 56958000098 | 조명기구 | TYPE LED05 | SET | 27 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000099 | 010103 | 56958000099 | 조명기구 | TYPE LED06 | SET | 28 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000100 | 010103 | 56958000100 | 조명기구 | TYPE LED07 | SET | 12 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000101 | 010103 | 56958000101 | 조명기구 | TYPE LED08 | SET | 54 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000102 | 010103 | 56958000102 | 조명기구 | TYPE LED09 | SET | 8 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000103 | 010103 | 56958000103 | 조명기구 | TYPE LED11 | SET | 118 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000104 | 010103 | 56958000104 | 조명기구 | TYPE LED12 | SET | 6 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000105 | 010103 | 56958000105 | 조명기구 | TYPE LED13 | SET | 10 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000106 | 010103 | 56958000106 | 조명기구 | TYPE LED14 | SET | 17 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000107 | 010103 | 56958000107 | 조명기구 | TYPE LED15 | SET | 6 | [9 empty] | 관급자재 | [9 empty] | 0
56958000108 | 010103 | 56958000108 | 매입 LED등기구(LED 40W) | 70Wx74Hx1.2t | SET | 300 | [9 empty] | 제 139호 | [9 empty] | 0
56958000109 | 010103 | 56958000109 | 직선배선부(배선포함) 조명기구포함된 unit | 70Wx62Hx1.2t | M | 720 | [9 empty] | 제 140호 | [9 empty] | 0
MM724957864 | 010103 | MM724957864 | 커플링 | 65.9Wx35.9Hx200L | EA | 733
56958000110 | 010103 | 56958000110 | ELBOW | AL 120mm | EA | 49 | [9 empty] | 제 141호 | [9 empty] | 0
56958000111 | 010103 | 56958000111 | TEE | AL 170mm | EA | 96 | [9 empty] | 제 142호 | [9 empty] | 0
56958000112 | 010103 | 56958000112 | CROSS | AL 270mm | EA | 9 | [9 empty] | 제 143호 | [9 empty] | 0
56958000113 | 010103 | 56958000113 | 전원 인출 박스 | AL 150mm | EA | 61 | [9 empty] | 제 144호 | [9 empty] | 0
MM724957871 | 010103 | MM724957871 | END COVER | AL 75mm | EA | 124
MM724957872 | 010103 | MM724957872 | HANGER CLAMP | 71.6Wx30Dx66H | EA | 1080
MM724957873 | 010103 | MM724957873 | 전산볼트 | Φ9x1000mm | EA | 1080
MM724957874 | 010103 | MM724957874 | 너트 | M9 | EA | 2160
56958000114 | 010103 | 56958000114 | 앵커볼트 | 3/8" | EA | 1080 | [9 empty] | 제 145호 | [9 empty] | 0
56958000109 | 010103 | 56958000109 | 직선배선부(배선포함) 조명기구가포함되지않은 unit | 70Wx62Hx1.2t | M | 667 | [9 empty] | 제 146호 | [9 empty] | 0
0
|  |  | 조명기구 철거 |  | 식 | 1
( 합 계 )
1.경기청년문화창작소 전기공사::1-1.전기공사::1-1-4.전열설비공사
56958000007 | 010104 | 56958000007 | 경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 582 | [9 empty] | 제 38호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000009 | 010104 | 56958000009 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | M | 57 | [9 empty] | 제 40호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000012 | 010104 | 56958000012 | 경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 551 | [9 empty] | 제 43호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000017 | 010104 | 56958000017 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 84 | [9 empty] | 제 48호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
59753017043 | 010104 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 168
59759027001 | 010104 | 59759027001 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 28 mm | 개 | 13
56958000025 | 010104 | 56958000025 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 118 | [9 empty] | 제 56호 | [9 empty] | 0
56958000026 | 010104 | 56958000026 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 180 | [9 empty] | 제 57호 | [9 empty] | 0
56958000043 | 010104 | 56958000043 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 5858 | [9 empty] | 제 74호 | [9 empty] | 0
56958000044 | 010104 | 56958000044 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 206 | [9 empty] | 제 75호 | [9 empty] | 0
56958000046 | 010104 | 56958000046 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 62 | [9 empty] | 제 77호 | [9 empty] | 0
56958000056 | 010104 | 56958000056 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | M | 62 | [9 empty] | 제 87호 | [9 empty] | 0
56958000071 | 010104 | 56958000071 | 콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 130 | [9 empty] | 제 102호 | [9 empty] | 0
56958000073 | 010104 | 56958000073 | 콘센트 부 누전차단기 | 15A 250V 1구 | 개 | 29 | [9 empty] | 제 104호 | [9 empty] | 0
56950120016 | 010104 | 56950120016 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 295 | [9 empty] | 제 10호 | [9 empty] | 0
56950120028 | 010104 | 56950120028 | 파이프행가 | 28 C | 개소 | 37 | [9 empty] | 제 12호 | [9 empty] | 0
56953100908 | 010104 | 56953100908 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 1 | [9 empty] | 제 30호 | [9 empty] | 0
0
( 합 계 )
1.경기청년문화창작소 전기공사::1-1.전기공사::1-1-5.냉난방설비공사
56958000007 | 010105 | 56958000007 | 경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 415 | [9 empty] | 제 38호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000012 | 010105 | 56958000012 | 경질비닐전선관(노출) | HI 16 mm | M | 63 | [9 empty] | 제 43호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000017 | 010105 | 56958000017 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 41 | [9 empty] | 제 48호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000020 | 010105 | 56958000020 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 24 | [9 empty] | 제 51호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
59753017043 | 010105 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 82
59753017065 | 010105 | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 48
56958000024 | 010105 | 56958000024 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 61 | [9 empty] | 제 55호 | [9 empty] | 0
56958000026 | 010105 | 56958000026 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 20 | [9 empty] | 제 57호 | [9 empty] | 0
59753767221 | 010105 | 59753767221 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 61
56958000043 | 010105 | 56958000043 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1696 | [9 empty] | 제 74호 | [9 empty] | 0
56958000046 | 010105 | 56958000046 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 55 | [9 empty] | 제 77호 | [9 empty] | 0
56958000052 | 010105 | 56958000052 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 279 | [9 empty] | 제 83호 | [9 empty] | 0
56950120016 | 010105 | 56950120016 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 275 | [9 empty] | 제 10호 | [9 empty] | 0
0
( 합 계 )
1.경기청년문화창작소 전기공사::1-1.전기공사::1-1-6.피뢰침설비공사
56958000009 | 010106 | 56958000009 | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | M | 114 | [9 empty] | 제 40호 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
56958000023 | 010106 | 56958000023 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 28 C | 개 | 1 | [9 empty] | 제 54호 | [9 empty] | 0
56958000049 | 010106 | 56958000049 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 35㎟ | M | 170 | [9 empty] | 제 80호 | [9 empty] | 0
56958000075 | 010106 | 56958000075 | 접지봉 | 18Φ×2400 mm | 개 | 6 | [9 empty] | 제 106호 | [9 empty] | 0
MM300041037 | 010106 | MM300041037 | 접지봉 콘넥터 | 일반형 Φ19 | 개 | 6
59751777101 | 010106 | 59751777101 | 접지첨가제 | 접지저항저감제,아스판엠,10Kg | 개 | 2
56950220450 | 010106 | 56950220450 | 피뢰침 | 4m(W/기초부) | 식 | 1 | [9 empty] | 제 26호 | [9 empty] | 0
56950220610 | 010106 | 56950220610 | 접지단자함 | 1회로 | 식 | 2 | [9 empty] | 제 27호 | [9 empty] | 0
0
( 합 계 )
1.경기청년문화창작소 전기공사::1-1.전기공사::1-1-7.CABLE TRAY공사
56958000033 | 010107 | 56958000033 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W200x100Hx2.3t | M | 86 | [9 empty] | 제 64호 | [9 empty] | 0
56958000034 | 010107 | 56958000034 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 49 | [9 empty] | 제 65호 | [9 empty] | 0
56958000035 | 010107 | 56958000035 | 케이블트레이 | COVER,St W200 | M | 73 | [9 empty] | 제 66호 | [9 empty] | 0
56958000036 | 010107 | 56958000036 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | M | 13 | [9 empty] | 제 67호 | [9 empty] | 0
56958000037 | 010107 | 56958000037 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W200x100Hx2.3t | 개 | 3 | [9 empty] | 제 68호 | [9 empty] | 0
56958000038 | 010107 | 56958000038 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 12 | [9 empty] | 제 69호 | [9 empty] | 0
56958000039 | 010107 | 56958000039 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W200x100Hx2.3t | 개 | 5 | [9 empty] | 제 70호 | [9 empty] | 0
56958000040 | 010107 | 56958000040 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 6 | [9 empty] | 제 71호 | [9 empty] | 0
56958000041 | 010107 | 56958000041 | 케이블트레이부속품 | H. TEE, St, W200x100Hx2.3t | 개 | 4 | [9 empty] | 제 72호 | [9 empty] | 0
56958000042 | 010107 | 56958000042 | 케이블트레이부속품 | H. TEE, St, W300x100Hx2.3t | 개 | 2 | [9 empty] | 제 73호 | [9 empty] | 0
59754967501 | 010107 | 59754967501 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 166
59754967521 | 010107 | 59754967521 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 1620
59754967561 | 010107 | 59754967561 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 38㎟ | 개 | 81
59754967571 | 010107 | 59754967571 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 164
56958000049 | 010107 | 56958000049 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 35㎟ | M | 135 | [9 empty] | 제 80호 | [9 empty] | 0
56950160200 | 010107 | 56950160200 | 케이블트레이지지대 | W200 | 개소 | 8 | [9 empty] | 제 18호 | [9 empty] | 0
56950160300 | 010107 | 56950160300 | 케이블트레이지지대 | W300 | 개소 | 23 | [9 empty] | 제 19호 | [9 empty] | 0
56950170113 | 010107 | 56950170113 | EPS SUPPORT | W200 | 개소 | 46 | [9 empty] | 제 20호 | [9 empty] | 0
56950170114 | 010107 | 56950170114 | EPS SUPPORT | W300 | 개소 | 7 | [9 empty] | 제 21호 | [9 empty] | 0
0
( 합 계 )
2.관급자재::2-1.수배전반
MM726524465 | 0201 | MM726524465 | 저압반 | LV-1 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724969993 | 0201 | MM724969993 | 동력분전반 | MCP-F | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724969994 | 0201 | MM724969994 | 동력분전반 | MCP-A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724969995 | 0201 | MM724969995 | 분전반 | L-1A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724969996 | 0201 | MM724969996 | 분전반 | L-2A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724969997 | 0201 | MM724969997 | 분전반 | L-3A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724969998 | 0201 | MM724969998 | 분전반 | L-까페 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724969999 | 0201 | MM724969999 | 분전반 | EHP-A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724970000 | 0201 | MM724970000 | 분전반 | GHP-A | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724970001 | 0201 | MM724970001 | 분전반 | EHP-B | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724970002 | 0201 | MM724970002 | 분전반 | L-전기실 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724970003 | 0201 | MM724970003 | 분전반 | L-1-다목적홀 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724970004 | 0201 | MM724970004 | 분전반 | L-2-사무실 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724970005 | 0201 | MM724970005 | 분전반 | L-2-GXROOM | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724970006 | 0201 | MM724970006 | 분전반 | L-3-키친/청소년쉼터 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724970007 | 0201 | MM724970007 | 분전반 | L-3-스튜디오 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM724969978 | 0201 | MM724969978 | 분전반 | L-3-밴드연습실 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
|  |  | 분전반 | 계량기함 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자재
MM726617718 | 0201 | MM726617718 | 부가가치세 | 주재료비의 10% | 식 | 1
|  |  | 조달 수수료(11) | 1억까지 1.07% | 식 | 1 | [19 empty] | 0
( 합 계 )
2.관급자재::2-2.조명기구
MM724876269 | 0202 | MM724876269 | 조명기구 | TYPE LED02 | SET | 16 | [9 empty] | 관급자재
MM724876271 | 0202 | MM724876271 | 조명기구 | TYPE LED03 | SET | 2 | [9 empty] | 관급자재
MM724876273 | 0202 | MM724876273 | 조명기구 | TYPE LED04 | SET | 10 | [9 empty] | 관급자재
MM724876275 | 0202 | MM724876275 | 조명기구 | TYPE LED05 | SET | 27 | [9 empty] | 관급자재
MM724876277 | 0202 | MM724876277 | 조명기구 | TYPE LED06 | SET | 28 | [9 empty] | 관급자재
MM724876279 | 0202 | MM724876279 | 조명기구 | TYPE LED07 | SET | 12 | [9 empty] | 관급자재
MM724876281 | 0202 | MM724876281 | 조명기구 | TYPE LED08 | SET | 54 | [9 empty] | 관급자재
MM724876283 | 0202 | MM724876283 | 조명기구 | TYPE LED09 | SET | 8 | [9 empty] | 관급자재
MM724876287 | 0202 | MM724876287 | 조명기구 | TYPE LED11 | SET | 118 | [9 empty] | 관급자재
MM724876289 | 0202 | MM724876289 | 조명기구 | TYPE LED12 | SET | 6 | [9 empty] | 관급자재
MM724876291 | 0202 | MM724876291 | 조명기구 | TYPE LED13 | SET | 10 | [9 empty] | 관급자재
MM724876293 | 0202 | MM724876293 | 조명기구 | TYPE LED14 | SET | 17 | [9 empty] | 관급자재
MM726524506 | 0202 | MM726524506 | 조명기구 | TYPE LED15 | SET | 6 | [9 empty] | 관급자재
MM726617720 | 0202 | MM726617720 | 조달 수수료(12) | 2~5천만원 530,000원 | 식 | 1
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on G29: 당초 64개
Note on G30: 당초 5개
Note on G31: 당초 39개
Note on G92: 당초 : 65개
Note on G93: 당초 : 6개