과 업 지 시 서

실학박물관 전시실 진열장 수동개폐장치 제작설치

2017년 9월

실학박물관

1. 과업 명칭

실학박물관 전시실 전열장 수동개폐장치 제작설치

2. 과업 목적

* 전시실의 벽부진열장 자동 개폐 장치의 노후로 개폐시 압력 변화에 따른 진열장

유리 파손과 전력 차단시 개폐 자체가 불가능한 바

* 벽부진열장의 수동 개폐 장치로 전환 및 측면 출입문 신설로 전시 유물의

보호와 관람객 안전사고를 미연에 방지하기 위함.

3. 제작 개요

가. 제 작 명 : 실학박물관 전시실 전열장 수동개폐장치 제작설치

나. 과업범위 : 붙임의 내역서 및 도면 참조

4. 과업 기간

가. 본 과업의 기간은 착공일로부터 21일로 한다.

나. 단, 공사완료 후라도 공사와 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자에

대하여는 그 내용이 완료될 때 까지 별도 수행 한다.

5. 일반 사항

가. 도급자는 공사과정에서 발주처의 업무협조를 통해 본 공사를 성실히 수행

하여야 한다.

나. 도급자는 본 과업지시서와 내역서, 시방서, 도면의 내용에 충실하며, 관련법령,

규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하고, 안전에 유의하여야 하며

수행한 과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한 전적인 책임을 진다.

다. 본 과업 수행중, 발주처의 과업범위에 대한 도급자의 점검, 과업범위, 기타

현장여건에 따른 추가적 사항의 확인누락과 점검과오, 기술적 확인 누락 등의

결함과 계약이행전 최종 현장확인 미비와 이에 따른 착오는 전적으로

도급자의 책임으로 하며 이의를 제기하지 않는다.

라. 본 과업의 수행과정은 문서처리를 원칙으로 하고 관계자료 및 산출근거 등을

천연색 사진으로 작업 전, 중, 후를 제출하여야 한다.

마. 본 공사의 시방서는 별도 붙임에 의하고 시방서의 적용범위 외적 부분은

공사감독자 관리감독을 통하여 적합하게 시공하여야 한다.

바. 내역의 범위 이외에도 발주처가 요청하는 부분의 시공 및 자재는 원가계산서의

경비, 일반관리비, 간접노무비, 잡자재비, 공구손료 등이 허용하는 범위 내에서

실행하는 것으로 한다.

아. 공사중 음주, 흡연 등 안전 및 풍기문란 행위 발생시 공사 감독관은 즉시

공사 중지를 명할 수 있으며, 현장대리인은 원인 파악 후 재발방지책을

문서로 제출하여야 하며, 이로 인한 공사기간 연장으로 인해 발생하는

지체보상금은 전적으로 도급자의 부담으로 한다.

6. 세부 지침

가. 도급자는 현장 대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 본 과업을 수행한다.

나. 반입된 자재는 내역서에 준하여 입고되도록 하며 부득이 변경시에는 사전에

감독관의 허가를 득하고 이를 어길시에는 계약을 취소하고 타 업체가 시공

하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

다. 공사시작 전 손상가능부분에 보양을 철저히 하며 공사로 인한 피해가 없도록

조치한다.

라. 전체적 조율은 공정회의를 통하여 조정하며, 전체 공정에 차질이 없도록

감독관의 업무지시에 따라 공정을 관리 하여야 한다.

마. 상이한 다수의 공종이 진행시 공사 진행에 차질이 없도록 공사 순서를 정하여

원활하게 수행하여야 한다.

바. 공사에 필요한 기본적 전기, 수전 등은 제공하나, 공사와 무관한 전기 및

박물관의 부대설비의 사용은 차후 정산을 통하여 계약금액에서 감액한다.

사. 본 공사로 인한 기존 시설물의 파손 등의 발생시 원상복구하고 미비시

계약금액에서 감액한다.

아. 전시실 천장고를 참고하여 기타 시설에 위해가 없도록 시공하여야 한다.

자. 안전모 및 안전장구를 착용하고, 발생 가능한 안전사고에 유의하여야 한다.

차. 기타, 작업과 관련한 소음, 분진 등의 공사 직, 간접적 부분은 공사 감독자와

협의하여야 하며, 공사로 인하여 박물관의 운영에 직접적 영향이 없도록

하여야 한다.

7. 감 독 자

가. 본 과업에서 감독자라 함은 본 공사의 수행을 지휘감독하며 공사의 전반적인

사항에 대하여 확인하는 발주자의 직원 또는 그의 대리인으로 하며 아래와

같이 세분화 한다.

나. 행정처리 부분 : 실학박물관 기획운영팀으로 한다.

다. 제작설치 부분 : 실학박물관 학예팀으로 한다.

8. 관련서류

도급자는 공사 착공전 착공계, 공정표 및 하자보증증권 등의 계약과 관련한 필요

서류를 제출하고 감독자 및 계약담당자의 승인을 받는다.

9. 현장대리인

감독관과 업무협의가 가능하고 업무지시에 이행 가능하며 본 과업과 관련한

서류의 제출 등에 업무 적임자인 현장대리인을 선임하여 전체 기간 동안

상주하여야하며, 공사의 전반적 사항에 대하여 책임을 진다.

10. 하자기간

본 공사 완료 후 하자기간은 2년으로 한다.