과 업 지 시 서

실학박물관 중앙홀 환경개선공사

2017년 10월

실학박물관

1. 과업 명칭

실학박물관 중앙홀 환경개선공사

2. 과업 목적

실학박물관은 준공 9년차 건물로서 내부 환경개선의 일환으로 로비공간의 개편을

실시하여 개방적이고 효율적인 공간 창출을 통해 관람서비스 향상에 부응하고

박물관 이미지를 제고함

3. 공사 개요

가. 공 사 명 : 실학박물관 중앙홀 환경개선공사

나. 과업범위 : 붙임의 내역서 및 도면 참조

4. 과업 기간

가. 본 과업의 기간은 착공일로부터 21일로 한다.

나. 상기 과업기간은 절대공기이며 토·일요일을 포함한다.

단, 절대공기를 위한 토·일요일 작업은 수급자의 판단에 의하며 작업으로 인한

추가비용은 수급자 부담 원칙으로 한다.

5. 일반 사항

가. 수급자는 공사과정에서 발주처의 업무협조를 통해 본 공사를 성실히 수행

하여야 하며, 원칙적으로 하도급은 제한한다.

나. 수급자는 본 과업지시서와 내역서, 도면의 내용에 충실하며, 관련법령, 규정,

지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하고, 안전에 유의하여야 하며 수행한

과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한 전적인 책임을 진다.

다. 본 과업 수행전 발주처의 과업범위에 대한 수급자의 점검, 과업범위, 기타 현장

여건에 따른 추가적 사항의 확인누락과 점검과오, 기술적 확인 누락 등의

결함에 대하여는 계약이행전 최종 현장 후 계약에 임하며, 확인 미비와 이에

따른 착오는 전적으로 수급자의 책임으로 하며 이의를 제기하지 않는다.

라. 본 과업의 수행과정은 문서처리를 원칙으로 하고 관계자료 및 산출근거 등을

천연색 사진으로 작업 전, 중, 후를 제출하여야 한다.

마. 본 공사의 시방서는 별도 붙임 없이 일반시방서를 적용하며, 특이사항은 공사

감독자 관리감독 또는 공사감리를 통하여 적합하게 시공하여야 한다.

바. 공사중 음주, 흡연 등 안전 및 풍기문란 행위 발생시 감독자는 즉시 공사

중지를 명할 수 있으며, 현장대리인은 원인 파악 후 재발방지책을 문서로

제출하여야 하며, 이로 인한 공사기간 연장으로 인해 발생하는 지체보상금은

전적으로 수급자의 부담으로 한다.

사. 집기류 및 영상장비 등 주요 공종 및 주문제작 설치는 발주처 감독자의 검수

확인 후 시공하여야 한다.

아. 특히, 집기류 등의 주문제작은 현장 검수를 기본으로 한다.

자. 불합격 자재 또는 물품은 즉시 조치하여야 하며 이를 이유로 과업기간을 연장

할 수 없으며 공사에 적용 또는 사용할 수 없다. 단, 공사감독관의 검사에

이의가 있을 때에는 공사감리자를 통해 발주처에 요구할 수 있다.

차. 공사개시전 공사와 관련한 현황판을 박물관 외부에 설치하여야 한다.

6. 세부 지침

가. 수급자는 현장 대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 본 과업을 수행한다.

나. 반입된 자재는 내역서에 준하여 입고되도록 하며 부득이 변경 시에는 사전에

감독자의 허가를 득하고 이를 어길 시에는 계약을 취소하고 타 업체가 시공

하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

다. 공사시작 전 손상가능부분에 보양을 철저히 하고 공사로 인한 피해가 없도록

조치하며 본 공사로 인한 기존 시설물의 파손 발생시 원상 복구한다.

라. 전체적 조율은 공정회의를 통하여 조정하며, 전체 공정에 차질이 없도록

감독자의 업무지시에 따라 공정을 관리 하여야 한다.

마. 미디어설비 등의 준공처리는 박물관 관리소장에게 작동법을 설명·인계한다.

바. 공사에 필요한 기본적 전기, 수전 등은 제공하나, 공사와 무관한 전기 및

박물관의 부대설비의 사용은 차후 정산을 통하여 계약금액에서 감액한다.

사. 원가계산서상의 미집행 부분은 차후 정산하는 것으로 한다.

아. 안전모 및 안전장구를 반드시 착용하고, 발생 가능한 안전사고에 유의 한다.

자. 기타, 작업과 관련한 소음, 분진 등의 공사와 직, 간접적 부분은 공사 감독자와

협의하여야 하여 발주처의 지시에 적절한 조치를 취하여야 한다.

차. 수급자는 발주처와 계약 후 3일 이내 공정표를 제출하여 승인을 얻어야 하며,

공사일보를 공사종료까지 매일 제출하여야 한다.

카. 본 과업은 예산사정으로 간접노무비, 기타경비, 일반관리비, 이윤을 기준율

100% 적용치 않았음을 참조하여 시공에 임하여야 한다.

7. 감 독 자

본 과업에서 감독자라 함은 본 공사의 수행을 지휘감독하며 공사의 전반적인

사항에 대하여 확인하는 발주처의 직원[감독자 (정)] 또는 그의 대리인으로 하며

아래와 같이 세분화 한다.

가. 감독자(정) : 공사감독관 및 계약담당관

나. 감독자(부) : 공사감리자

8. 감 리 자

가. 본 과업을 이행함에 있어서 공사일정, 설계도의 적합성, 설계변경의 주관,

기성금 등 준공처리 업무를 위해 감리자를 선임할 수 있다.

나. 수급자는 시공중 공사와 관련된 부분에 대하여 감리자의 지시가 있을 경우

발주처에 확인하여 그 지시에 따라야 한다.

다. 수급자는 기성금을 신청할 때에는 감리자의 검수 확인 후 발주처에게 제출한

9. 설계변경

가. 수급자는 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점에

해당하는 사실을 발견한 때에는 감리자의 의견을 첨부하여 발주처에게

서면으로 이를 통지하여야 한다.

나. 발주처는 가항에 대해 서면으로 통지를 받으면 그 사실을 확인하고 공사가

적절하게 이행될 수 있도록 설계변경 또는 기타 필요한 조치를 취할 수 있다.

10. 관련서류

수급자는 공사 착공전 착공계, 공정표 및 하자보증증권 등의 계약과 관련한 필요

서류를 제출하고 감독자 및 계약담당자의 승인을 받는다.

11. 현장대리인

공사감독관과 및 공사감리자와 업무협의가 가능하고 업무지시에 이행 가능하며

본 과업과 관련한 서류의 제출 등에 업무 적임자인 현장대리인을 선임하여

전체기간 동안 상주하여야하며, 공사의 전반적 사항에 대하여 책임을 진다.

12. 하자기간

가. 공사 완료 후라도 공사와 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자에 대하여는

그 내용이 완료될 때 까지 별도 수행 한다.

나. 본 공사 완료 후 하자기간은 2년으로 한다.