## 집계표
집 계 표
[공사명] 제2청년문화창작소(기계)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
01 장비설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01
02 옥외배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 02
03 위생배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 03
0301 위생기구설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0301
0302 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0302
0303 오배수배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0303
04 환기설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 04
05 가스배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 05
[ 소 계 ]
06 관급공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 06
0601 SMC물탱크 |  |  | 1 | [9 empty] | 0601
0602 부스터펌프 |  |  | 1 | [9 empty] | 0602
0603 자동제어설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0603
0604 냉난방기설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0604
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
End Of File(Ver 6.0)
마지막열은 지우지 마시오

## 내역서
[공사명] 제2청년문화창작소(기계)
공종 | 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
01 장비설치공사
01 | MM812917030 | 전기온수기 | 15L/1.5KW | 대 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
01 | MM812917031 | 전기온수기 | 30L/2KW | 대 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
01 | MM812917032 | 배기휀(천정형)D150 | 210CMHx3MMAQx0.03KW | 대 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
01 | MM812917033 | 전기컨벡터(벽걸이형) | 1KW | 대 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
01 | MM812917034 | 전기컨벡터(벽걸이형) | 1.5KW | 대 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
01 | MM812917035 | 전기방열기(바닥상치형) | 2.5KW | 대 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
01 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 1 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
01 | 56900017015 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 1 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
01 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 13 | 1 | 0 | 0.02 |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
02 옥외배관공사
02 | 47100727108 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,본드) D75 | M | 7 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
02 | 47100727109 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,본드) D100 | M | 6 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
02 | 47100787103 | 수도용 폴리에틸렌관 | PE수도관(1종), D20 | M | 41 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
02 | 47100787106 | 수도용 폴리에틸렌관 | PE수도관(1종), D40 | M | 19 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
02 | 47100787107 | 수도용 폴리에틸렌관 | PE수도관(1종), D50 | M | 108 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
02 | PPS00000001 | 잡재료비 | 관의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 36 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 1
02 | 47300977002 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 90˚엘보(융착식) D20 | EA | 8 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 47300977005 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 90˚엘보(융착식) D40 | EA | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 47300977006 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 90˚엘보(융착식) D50 | EA | 8 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 47300977077 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 정티, D50 | EA | 6 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 47300977202 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 캡, D20 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 47300977206 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 캡(융착식) D50 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 47300977251 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 소켓(전자식) D20 | EA | 30 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 47300977265 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 소켓(전자식) D40 | EA | 10 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 47300977266 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 소켓(전자식) D50 | EA | 47 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 47300977136 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 리듀서, D50*D20 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 47301148062 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(본드) D75 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 47301148063 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(본드) D100 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 56941535422 | PEM 전자소켓접합(수도용) | D20 | 개소 | 30 | [8 empty] | 56941535422 |  |  |  | 0 |  |  | 1
02 | 56941535425 | PEM 전자소켓접합(수도용) | D40 | 개소 | 10 | [8 empty] | 56941535425 |  |  |  | 0 |  |  | 1
02 | 56941535426 | PEM 전자소켓접합(수도용) | D50 | 개소 | 47 | [8 empty] | 56941535426 |  |  |  | 0 |  |  | 1
02 | 56941990010 | 기계터파기 |  | M3 | 154.8 | [8 empty] | 56941990010 |  |  |  | 0 |  |  | 1
02 | 56941990020 | 기계되메우기 |  | M3 | 148.2 | [8 empty] | 56941990020 |  |  |  | 0 |  |  | 1
02 | 56941990030 | 잔토처리 |  | M3 | 141.6 | [8 empty] | 56941990030 |  |  |  | 0 |  |  | 1
02 | 56941990040 | 모래부설 |  | M3 | 141.6 | [8 empty] | 56941990040 |  |  |  | 0 |  |  | 1
02 | MM814467427 | 급퇴수조절밸브함(D40) STS | Φ500x900H | SET | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | MM814467428 | 급퇴수조절밸브함(D50) STS | Φ500x900H | SET | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
02 | 56941990900 | 아스콘포장 파괴 및 복구 | W1.5xt=5+10+20=35Cm | M | 104 | [8 empty] | 56941990900 |  |  |  | 0 |  |  | 1
02 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 1 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
02 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 1 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
02 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 61 | 1 | 0 | 0.02 |  |  | 1
[ 합 계 ]
0301 위생기구설치공사
0301 | 45100077097 | 대변기 | 양변기 910C(F/V) | SET | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100077099 | 대변기 | 양변기 910C(F/V,대소구분) | SET | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100077098 | 대변기 | 양변기 910C(전자감지식) | SET | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100577006 | 비데 | DB-1000 | SET | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100087013 | 소변기 | 전자감지식,VU-312 | SET | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100017078 | 세면기(각형) | KSL 620, (S/L) | SET | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100017088 | 세면기(원형) | KSL 1050B, (S/L) | SET | 8 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | MM812671327 | 인조대리석세면대(2구) | L-1,900 | 조 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
0301 | MM812671328 | 인조대리석세면대(2구) | L-2,250 | 조 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
0301 | MM812671329 | 인조대리석세면대(2구) | L-2,300 | 조 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
0301 | 45100577012 | 장애자용손잡이 | 양변기용 가동식 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100577013 | 장애자용손잡이 | 양변기용 고정식 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100577010 | 장애자용손잡이 | 세면기용 | 조 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100247047 | 수도꼭지(샤워기) | (S/L,노출호스) KBA100C | SET | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100247029 | 수도꼭지(주방수전) | 씽크혼합수전,FS935C | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100247039 | 부동급수전 | D15 (보호통) | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100247050 | 슬라이드바 |  | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 71050017121 | 거울 | 화장경, 600*900*5mm | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 71050017168 | 거울 | 화장경, 900*1900*5mm | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | MM812671330 | 거울 | 화장경, 900*2250*5mm | EA | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
0301 | MM812671331 | 거울 | 화장경, 900*2300*5mm | EA | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
0301 | 72900477002 | 에어타올 | HY-402MT | SET | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100047002 | 수건걸이 | STS | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100057003 | 화장지걸이 | 점보케이스 | EA | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 45100467001 | 비누대 | STS | EA | 10 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0301 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 4 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
0301 | 56900017072 | 노무비 | 위생공 | 인 | 16 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
0301 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 110 | 1 | 0 | 0.02 |  |  | 1
[ 합 계 ]
0302 급수급탕배관공사
0302 | 47100407001 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D13 | M | 161 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
0302 | 47100407002 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D20 | M | 25 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
0302 | 47100407003 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D25 | M | 35 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
0302 | 47100407004 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D32 | M | 8 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
0302 | 47100407005 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D40 | M | 50 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
0302 | 47100407006 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D50 | M | 36 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
0302 | PPS00000001 | 잡재료비 | 관의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 141 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 1
0302 | 56940840541 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD15 | M | 117 | [8 empty] | 56940840541 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940840542 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD20 | M | 16 | [8 empty] | 56940840542 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940840543 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD25 | M | 27 | [8 empty] | 56940840543 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940840544 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD32 | M | 8 | [8 empty] | 56940840544 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940840545 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD40 | M | 45 | [8 empty] | 56940840545 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940840546 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD50 | M | 33 | [8 empty] | 56940840546 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940840100 | 가교발포보온(벽체매립) | 5TxD15 | M | 30 | [8 empty] | 56940840100 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940840102 | 가교발포보온(벽체매립) | 5TxD25 | M | 5 | [8 empty] | 56940840102 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108123 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D13 | EA | 147 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108124 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D20 | EA | 5 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108125 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D25 | EA | 26 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108126 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D30 | EA | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108127 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D40 | EA | 37 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108128 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D50 | EA | 10 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108303 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D13x13 | EA | 6 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108305 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D20x20 | EA | 10 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108306 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D25x25 | EA | 10 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108309 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D30x30 | EA | 6 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108314 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D40x40 | EA | 21 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108318 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D50x50 | EA | 6 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108521 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D20x13 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108522 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D25x13 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108523 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D25x20 | EA | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108526 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D30x25 | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108528 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D40x20 | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108530 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D40x30 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108535 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D50x40 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301107261 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D13 | EA | 29 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301107262 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D20 | EA | 5 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301107263 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D25 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301107265 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D40 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301107266 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D50 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108741 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D13x1/2 | EA | 14 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108742 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D20x3/4 | EA | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108746 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D40x1 1/2 | EA | 6 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108747 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D40x1 1/4 | EA | 8 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108331 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 급수전티이 (프레스) D13x1/2 | EA | 29 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108335 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 급수전티이 (프레스) D25x1 | EA | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108860 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 암아답타소켓 (프레스) D25x1 | EA | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108862 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 암아답타소켓(프레스) D40x1 1/4 | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108865 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D13 x1/2 | EA | 42 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108866 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D20x3/4 | EA | 16 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47301108869 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓(프레스) D40x1 1/4 | EA | 26 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 56940370060 | 프레스후렌지접합 | D50 | 개소 | 25 | [8 empty] | 56940370060 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 48200147601 | 볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | EA | 14 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 48200167602 | 게이트 밸브 | 나사, 스테인리스, D20 | EA | 8 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 48200167605 | 게이트 밸브 | 나사, 스테인리스, D40 | EA | 10 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 48200037305 | 글로브 밸브 | 나사, 스테인리스, D40 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 48200137301 | 버터플라이 밸브,스텐 | LEVER,D50 | EA | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 48200427805 | 체크 밸브 | 나사식,스테인리스,D40 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | MM450060154 | 체크 밸브(STS) | 스모렌스키,D50(STS) | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47300627764 | 스트레이너(STS) | 나사, 10kg, D40 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 473MM627766 | 스트레이너(STS) | 후렌지, 10kg, D50(STS) | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47300627606 | 스트레이너 | 여과망, D50 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47300357006 | 플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D50*10k | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 47300857006 | 수격방지기 | W.H.C D50 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 48200127025 | 플로우트 밸브 | 볼탭 (SUS) D40 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 66800287005 | 수도미터 | 40mm, 냉수, 신설용 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 56941320040 | 압력계설치(STS) | 2-35KG/CM2 | 조 | 1 | [8 empty] | 56941320040 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940550010 | 절연행거(전산볼트) | D15 | 개소 | 66 | [8 empty] | 56940550010 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940550020 | 절연행거(전산볼트) | D20 | 개소 | 15 | [8 empty] | 56940550020 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940550030 | 절연행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 11 | [8 empty] | 56940550030 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940550040 | 절연행거(전산볼트) | D32 | 개소 | 4 | [8 empty] | 56940550040 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940550050 | 절연행거(전산볼트) | D40 | 개소 | 6 | [8 empty] | 56940550050 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940550060 | 절연행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940550060 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 53060228325 | U자형볼트/너트 | 절연, D40 | EA | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 53060228326 | U자형볼트/너트 | 절연, D50 | EA | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 56940610350 | 강관스리브(지수판제외)벽체 | D40 | 개소 | 3 | [8 empty] | 56940610350 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940610360 | 강관스리브(지수판제외)벽체 | D50 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940610360 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940610510 | 강관스리브(지수판제외)바닥 | D15 | 개소 | 43 | [8 empty] | 56940610510 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940610530 | 강관스리브(지수판제외)바닥 | D25 | 개소 | 7 | [8 empty] | 56940610530 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940620350 | 강관스리브(지수판포함)벽체 | D40 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940620350 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940620360 | 강관스리브(지수판포함)벽체 | D50 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56940620360 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56940611750 | PVC입상관스리브 (바닥) | D40 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940611750 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56942001003 | 코아드릴(바닥) 150mm | D25 | 개소 | 43 | [8 empty] | 56942001003 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56942001005 | 코아드릴(바닥) 150mm | D40 | 개소 | 7 | [8 empty] | 56942001005 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56942001006 | 코아드릴(바닥) 150mm | D50 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56942001006 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56942002006 | 코아드릴(벽체) 150mm | D50 | 개소 | 4 | [8 empty] | 56942002006 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56942002007 | 코아드릴(벽체) 150mm | D65 | 개소 | 3 | [8 empty] | 56942002007 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 53401400005 | 내화충전제(강관용) 입상 | D40 | 개소 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 53401400025 | 내화충전제(강관용) 벽체 | D40 | 개소 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 53401400026 | 내화충전제(강관용) 벽체 | D50 | 개소 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 95200017301 | ㄷ형강 | 100×50×5×7.5mm | kg | 197 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 95200027071 | ㄱ형강 | 등변, 50×50×6mm | kg | 84 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0302 | 56941340020 | 인서트플레이트 | 200x200x9T | 개소 | 18 | [8 empty] | 56941340020 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56941422020 | 녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 13 | [8 empty] | 56941422020 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56941420020 | 조합페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 13 | [8 empty] | 56941420020 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56941410010 | 잡철물제작설치 | 간단 | TON | 0.269 | [8 empty] | 56941410010 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0302 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 8 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
0302 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 17 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
0302 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 232 | 1 | 0 | 0.02 |  |  | 1
[ 합 계 ]
0303 오배수배관공사
0303 | 47100487006 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D50, 반제품 | M | 3 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
0303 | 47100487008 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D80, 반제품 | M | 17 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
0303 | 47100727125 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,고무링) D50 | M | 59 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
0303 | 47100727127 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,고무링) D75 | M | 65 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
0303 | 47100727128 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,고무링) D100 | M | 40 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
0303 | PPS00000001 | 잡재료비 | 관의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 244 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 1
0303 | 47304017006 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 8 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301127003 | 용접식 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D80 | EA | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301127217 | 용접식 관이음쇠 | 백티이 (용접) D80 | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47304017406 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D50 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47304017306 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D50 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148652 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(고무링) D50 | EA | 44 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148653 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(고무링) D75 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148654 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(고무링) D100 | EA | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148659 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(고무링) D50 | EA | 8 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148660 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(고무링) D75 | EA | 25 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148661 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(고무링) D100 | EA | 16 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148669 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D75x50 | EA | 11 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148670 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D75x75 | EA | 18 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148671 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D100x50 | EA | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148673 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D100x100 | EA | 14 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148678 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D50x50 | EA | 5 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148680 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D75x50 | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148681 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D75x75 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148682 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D100x50 | EA | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148684 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D100x100 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148714 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D50 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148715 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D75 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148716 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D100 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148720 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 이경소켓 (고무링) D75x50 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148727 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | P 트랩 (고무링) D75 | EA | 8 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148790 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구 (고무링) D75 | EA | 13 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148795 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구 (고무링) D100 | EA | 10 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47300248202 | 바닥배수구 | 육가(F.D,이중식) D75 | EA | 8 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148945 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 양변기스리브 D100 | EA | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148940 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 세면기스리브 D35 | EA | 10 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148943 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소변기스리브 D40 | EA | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 47301148944 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 씽크스리브 D50 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 56940120080 | 강관용접 | D80 | 개소 | 26 | [8 empty] | 56940120080 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 56940330080 | 용접합후렌지 | D80 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940330080 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 47305257198 | 플랜지(FLANGE) | 맹플랜지 (10KG) D80 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 48200167106 | 게이트 밸브 | 청동,10kg,D50 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 53300527310 | 원형환기캡 | D75 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 56940540060 | 일반행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 30 | [8 empty] | 56940540060 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 56940540080 | 일반행거(전산볼트) | D80 | 개소 | 28 | [8 empty] | 56940540080 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 56940540090 | 일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 | 16 | [8 empty] | 56940540090 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 53060228338 | U자형볼트/너트 | 비절연, D50 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 53060228340 | U자형볼트/너트 | 비절연, D80 | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 53060228341 | U자형볼트/너트 | 비절연, D100 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0303 | 56942001007 | 코아드릴(바닥) 150mm | D65 | 개소 | 15 | [8 empty] | 56942001007 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 56942001009 | 코아드릴(바닥) 150mm | D100 | 개소 | 10 | [8 empty] | 56942001009 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 56942001010 | 코아드릴(바닥) 150mm | D125 | 개소 | 8 | [8 empty] | 56942001010 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 56942002009 | 코아드릴(벽체) 150mm | D100 | 개소 | 4 | [8 empty] | 56942002009 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 56942002010 | 코아드릴(벽체) 150mm | D125 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56942002010 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 56941422120 | 녹막이페인트칠(배관용) | 2회 | M2 | 2 | [8 empty] | 56941422120 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 56941425220 | 녹막이페인트칠 인건비(2회) | D100mm 이하 배관용 | M당 | 6 | [8 empty] | 56941425220 |  |  |  | 0 |  |  | 1
0303 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 5 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
0303 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 11 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
0303 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 297 | 1 | 0 | 0.02 |  |  | 1
[ 합 계 ]
04 환기설비공사
04 | 47100727156 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,본드) D100 | M | 24 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
04 | 47100727157 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,본드) D125 | M | 1 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
04 | 47100727159 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,본드) D200 | M | 16 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
04 | PPS00000001 | 잡재료비 | 관의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 320 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 1
04 | 47301148045 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(본드) D100 | EA | 6 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 47301148048 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(본드) D200 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 47301148635 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(본드) D200xD100 | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 47301148146 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (본드) D100 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 47301148149 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (본드) D200 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 47301148255 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 리듀서(본드) D200xD100 | EA | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
04 | 41400227418 | 플렉시블덕트 | (AL비보온), D100 | M | 10 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 41400227419 | 플렉시블덕트 | (AL비보온), D125 | M | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 53300527212 | 스텐밴드 | D100 | EA | 20 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 53300527213 | 스텐밴드 | D125 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 53300527311 | 원형환기캡 | D100 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 53300527312 | 원형환기캡 | D125 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 53300527314 | 원형환기캡 | D200 | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
04 | 56941317100 | 플렉시블덕트호스 설치 | D100 | 개소 | 10 | [8 empty] | 56941317100 |  |  |  | 0 |  |  | 1
04 | 56941317101 | 플렉시블덕트호스 설치 | D125 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56941317101 |  |  |  | 0 |  |  | 1
04 | 56940540090 | 일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 | 9 | [8 empty] | 56940540090 |  |  |  | 0 |  |  | 1
04 | 56940540100 | 일반행거(전산볼트) | D125 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940540100 |  |  |  | 0 |  |  | 1
04 | 56940540120 | 일반행거(전산볼트) | D200 | 개소 | 5 | [8 empty] | 56940540120 |  |  |  | 0 |  |  | 1
04 | 56942002010 | 코아드릴(벽체) 150mm | D125 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56942002010 |  |  |  | 0 |  |  | 1
04 | 56942002011 | 코아드릴(벽체) 150mm | D150 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56942002011 |  |  |  | 0 |  |  | 1
04 | 56942002013 | 코아드릴(벽체) 150mm | D250 | 개소 | 4 | [8 empty] | 56942002013 |  |  |  | 0 |  |  | 1
04 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 3 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
04 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 7 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
04 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 344 | 1 | 0 | 0.02 |  |  | 1
[ 합 계 ]
05 가스배관공사
05 | 47100487402 | 가스배관용 탄소강관(SPPG) | 백관(KSD3631), D20 | M | 7 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
05 | 47100487410 | 가스배관용 탄소강관(SPPG) | 백관(KSD3631), D50 | M | 28 | [12 empty] | 0 | 1 |  | 1
05 | 81200068050 | 가스용금속후렉시블호스 | D20*500L | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 81200070031 | THP관 | D100 | M | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 47100777196 | 가스용 폴리에틸렌관 | PE관(HDPE), D63 | M | 17 | [8 empty] | ISO규격 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
05 | PPS00000001 | 잡재료비 | 관의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 374 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 1
05 | 47304057601 | 가스용폴리에칠렌관 이음관 | 90˚엘보, D63 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 47304057637 | 가스용폴리에칠렌관 이음관 | 이경티, D110*63 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 47304057691 | 가스용폴리에칠렌관 이음관 | 이형질이음관, D63, 긴형 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 47304057716 | 가스용폴리에칠렌관 이음관 | 소켓, D63, 전자융착식 | EA | 6 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 47304057718 | 가스용폴리에칠렌관 이음관 | 소켓, D110, 전자융착식 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 47304017002 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D20 | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 47301127001 | 용접식 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D50 | EA | 5 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 47301127216 | 용접식 관이음쇠 | 백티이 (용접) D65 | EA | 5 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 47304017402 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D20 | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 47304017302 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D20 | EA | 8 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 56940120060 | 강관용접 | D50 | 개소 | 10 | [8 empty] | 56940120060 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56940120070 | 강관용접 | D65 | 개소 | 15 | [8 empty] | 56940120070 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56940330060 | 용접합후렌지 | D50 | 개소 | 6 | [8 empty] | 56940330060 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 47305257196 | 플랜지(FLANGE) | 맹플랜지 (10KG) D50 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 48200147502 | 가스용주강볼밸브 | D20 | EA | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 48200147506 | 가스용주강볼밸브 | D50 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 66800607004 | 가스미터(G-16) | 25㎥/HR이하 | SET | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 53651007131 | 스페이서 | INSUL-SPACER, D50 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 53300137296 | 가스키트 | 브라켓트, D50 | EA | 12 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 56941533010 | 공급관기밀시험 | 50ø이하 | 구간 | 1 | [8 empty] | 56941533010 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941533020 | 공급관기밀시험 | 65ø-100ø | 구간 | 1 | [8 empty] | 56941533020 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941534010 | 에어후레싱 | 50ø이하 | 구간 | 1 | [8 empty] | 56941534010 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941534020 | 에어후레싱 | 65ø-100ø이하 | 구간 | 1 | [8 empty] | 56941534020 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941530290 | 표식 SHEET 포설 |  | M | 32 | [8 empty] | 56941530290 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941530080 | X - RAY TEST |  | 매당 | 3 | [8 empty] | 56941530080 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941530110 | LOCATING WIRE설치 |  | M | 16 | [8 empty] | 56941530110 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941530120 | 라인마크설치 |  | 개소 | 2 | [8 empty] | 56941530120 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941535491 | PEM 접합(가스용) | D63 | 개소 | 6 | [8 empty] | 56941535491 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941535493 | PEM 접합(가스용) | D110 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56941535493 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56940240020 | 나사접합(가스용) | D20 | 개소 | 24 | [8 empty] | 56940240020 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941535955 | 가스 분기공 | D100 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56941535955 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 81200068043 | SAND BAG |  | EA | 5 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 53060228326 | U자형볼트/너트 | 절연, D50 | EA | 12 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 56800687221 | 앵커볼트 | M19×L150 | EA | 24 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
05 | 56941422110 | 녹막이페인트칠(배관용) | 1회 | M2 | 6 | [8 empty] | 56941422110 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941422120 | 녹막이페인트칠(배관용) | 2회 | M2 | 1 | [8 empty] | 56941422120 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941425110 | 녹막이페인트칠 인건비(1회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 31 | [8 empty] | 56941425110 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941425210 | 녹막이페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 5 | [8 empty] | 56941425210 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941422140 | 조합페인트칠(배관용) | 철재면2회 | M2 | 6 | [8 empty] | 56941422140 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941426010 | 조합페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 31 | [8 empty] | 56941426010 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941990010 | 기계터파기 |  | M3 | 18 | [8 empty] | 56941990010 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941990020 | 기계되메우기 |  | M3 | 12 | [8 empty] | 56941990020 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941990030 | 잔토처리 |  | M3 | 6 | [8 empty] | 56941990030 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941990040 | 모래부설 |  | M3 | 6 | [8 empty] | 56941990040 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56946500000 | 가스메타기함(STS) | 700*900*400 | EA | 1 | [8 empty] | 56946500000 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56941990900 | 아스콘포장 파괴 및 복구 | W1.5xt=5+10+20=35Cm | M | 6 | [8 empty] | 56941990900 |  |  |  | 0 |  |  | 1
05 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 2 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
05 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 4 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
05 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 423 | 1 | 0 | 0.02 |  |  | 1
[ 합 계 ]
0601 SMC물탱크
0601 | MM814204015 | 저수조(SMC)24TON | 4,000x3,000x2,000H | 대 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0601 | Z0000000004 | 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
[ 합 계 ]
0602 부스터펌프
0602 | MM814204016 | 급수펌프(부스터) | (70LPMx2)x30Mx(0.75KWx2) | 개 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0602 | Z0000000005 | 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
[ 합 계 ]
0603 자동제어설치공사
0603 | MM822300000 | 1. 설치기자재 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300001 | 정수위 조절 밸브 | 40A | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300002 | 수위 지시 조절기 | (부표식,센서2) | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300003 | 필드판넬 | FP-M | SET | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300004 | 필드판넬 | FP-S | SET | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300009 | 1. 공사자재비 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300010 | 전선관 | 16C | M | 151 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300011 | 전선관 | 22C | M | 21 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300012 | 전선관 | 28C | M | 8 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300013 | ELP관 | 30C | M | 180 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300014 | 후렉시블 튜브 | 16C | M | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300015 | 후렉시블 튜브 | 22C | M | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300016 | 후렉시블 콘넥터 | 16C | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300017 | 후렉시블 콘넥터 | 22C | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300018 | 전선 | HIFX 2.5 | M | 88 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300019 | 케이블 | TJV 1.0/2C | M | 321 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300020 | 통신케이블 | RS-485 2P | M | 142 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300021 | 케이블 | F-CVVS 1.5/2C | M | 27 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300022 | 헹가로드 | 3/8" | EA | 46 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300023 | 앙카볼트 | 3/8" | EA | 46 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300024 | C-찬넬 |  | EA | 11 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300025 | 풀박스 | 150 x 150 x 100 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300026 | 풀박스 | 300 x 300 x200 | EA | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300027 | 사각박스 | 중 형 | EA | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300028 | 관 부 속 | 20% | L/S | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300029 | 잡자재비 | 2% | L/S | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | 56900017016 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 31 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
0603 | 56900017116 | 노무비 | 통신케이블공 | 인 | 7 | [12 empty] | 0 |  | 3 | 1
0603 | 56900017007 | 노무비 | 계장공 | 인 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 1
0603 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 528 | 1 | 0 | 0.02 |  |  | 1
0603 | MM822300034 | 3. 산재보험료 | (직접노무비+간접노무비)x4.05% | 식 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300035 | 4. 고용보험료 | (직접노무비+간접노무비)x0.87% | 식 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300036 | 5. 국민연금보험료 | 직접노무비x2.49% | 식 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300037 | 6. 국민건강보험료 | 직접노무비x1.7% | 식 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | MM822300038 | 7. 노인장기요양보험료 | 건강보험료x7.38% | 식 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | Z0000000002 | 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0603 | Z0000000003 | 조달수수료 | 2천만원이하 | 식 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
[ 합 계 ]
0604 냉난방기설치공사
0604 | MM822300040 | 실외기 | 냉방4.0/난방5.0kW | 대 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300041 | GHP실외기 | 냉방56.0/난방63.0kW | 대 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300042 | GHP실외기 | 냉방71.0/난방80.0kW | 대 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300043 | GHP실외기 | 냉방85.0/난방95.0kW | 대 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300044 | 실내기 1방향천장형 | 냉방4.0/난방5.0kW | 대 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300045 | 실내기 1방향천장형 | 냉방2.3/난방2.6kW | 대 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300046 | 실내기 1방향천장형 | 냉방4.0/난방4.5kW | 대 | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300047 | 실내기 4방향천장형 | 냉방5.2/난방6.0kW | 대 | 12 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300048 | 실내기 4방향천장형 | 냉방7.2/난방8.1kW | 대 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300049 | 실내기 4방향천장형 | 냉방8.3/난방9.3kW | 대 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300050 | 실내기 4방향천장형 | 냉방10.0/난방11.0kW | 대 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300051 | 실내기 천장매립덕트형 | 냉방14.5/난방16.3kW | 대 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300052 | 룸컨트롤러 |  | 개 | 37 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300053 | 무선룸컨트롤러 |  | 개 | 32 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300054 | 중앙제어기 |  | 대 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300055 | DMS제어장치 |  | 개 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300056 | Y분기관설치 |  | 개 | 26 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300057 | Y분기관(대)설치 |  | 개 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300058 | 공기청정키트 |  | 개 | 23 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300059 | 가변형히트펌프냉난방기설치 | 기본(냉매배관제외) | 식 | 37 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300060 | 냉매관및설치 | 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 1094 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300061 | 냉매관및설치 | 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 378 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300062 | 냉매관및설치 | 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당 | m | 343 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300063 | 냉난방기용냉매관설치 | 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | 641 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300064 | 냉난방기용냉매관설치 | 평균Φ38.1mm, 커버없음, 1m | m | 24 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300065 | 룸컨트롤러세트용전선및전선관설 | 커버없음 | m | 740 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300066 | 중앙컨트롤러세트용전선및전선관 | 커버없음 | m | 353 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300067 | 실내기실외기간 | 통신용케이블및CD관설치 | m | 2456 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300068 | 함석냉매배관커버설치 |  | ㎡ | 15 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300069 | PVC드레인관설치 | Φ32mm | m | 1113 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300070 | 실외기노출배관커버트레이설치 |  | 조 | 26 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300071 | 공기조절장치설치용크레인 | 25톤 | 대 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300072 | 방진가대 | 45/56/71kW공용 | 개 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300073 | 싱글형받침대 |  | 개 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300074 | 냉난방기용덕트설치 | 평균Φ250mm | 식 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300075 | 플렉시블 | 평균Φ200mm | m | 281 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300076 | 스파이럴 | 평균Φ200mm | m | 239 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300077 | 디퓨져 | 평균Φ200mm | 개 | 30 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300078 | 엘보 | 평균Φ200mm | 개 | 38 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300079 | 레듀싱브랜치 | 평균Φ200mm | 개 | 38 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300080 | 흡입용챔버 | 평균Φ200mm | 개 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | MM822300081 | 토출용챔버 | 평균Φ200mm | 개 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
0604 | Z0000000001 | 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  | 1
[ 합 계 ]
End Of File(Ver 6.0)
A,B행과 마지막열은 지우지 마시오

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[공사명] 제2청년문화창작소(기계)
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비고
56940120060 | 강관용접 | D50 | 개소
56940120070 | 강관용접 | D65 | 개소
56940120080 | 강관용접 | D80 | 개소
56940160010 | 강판용접 | 3MM | M
56940210030 | 강관절단 | D25 | 개소
56940210050 | 강관절단 | D40 | 개소
56940210060 | 강관절단 | D50 | 개소
56940210070 | 강관절단 | D65 | 개소
56940230010 | 강판절단 | 3MM | M
56940240020 | 나사접합(가스용) | D20 | 개소
56940330060 | 용접합후렌지 | D50 | 개소
56940330080 | 용접합후렌지 | D80 | 개소
56940370060 | 프레스후렌지접합 | D50 | 개소
56940540060 | 일반행거(전산볼트) | D50 | 개소
56940540080 | 일반행거(전산볼트) | D80 | 개소
56940540090 | 일반행거(전산볼트) | D100 | 개소
56940540100 | 일반행거(전산볼트) | D125 | 개소
56940540120 | 일반행거(전산볼트) | D200 | 개소
56940550010 | 절연행거(전산볼트) | D15 | 개소
56940550020 | 절연행거(전산볼트) | D20 | 개소
56940550030 | 절연행거(전산볼트) | D25 | 개소
56940550040 | 절연행거(전산볼트) | D32 | 개소
56940550050 | 절연행거(전산볼트) | D40 | 개소
56940550060 | 절연행거(전산볼트) | D50 | 개소
56940610350 | 강관스리브(지수판제외)벽체 | D40 | 개소
56940610360 | 강관스리브(지수판제외)벽체 | D50 | 개소
56940610510 | 강관스리브(지수판제외)바닥 | D15 | 개소
56940610530 | 강관스리브(지수판제외)바닥 | D25 | 개소
56940611750 | PVC입상관스리브 (바닥) | D40 | 개소
56940620350 | 강관스리브(지수판포함)벽체 | D40 | 개소
56940620360 | 강관스리브(지수판포함)벽체 | D50 | 개소
56940840100 | 가교발포보온(벽체매립) | 5TxD15 | M
56940840102 | 가교발포보온(벽체매립) | 5TxD25 | M
56940840541 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD15 | M
56940840542 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD20 | M
56940840543 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD25 | M
56940840544 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD32 | M
56940840545 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD40 | M
56940840546 | 관보온(가교발포+매직) | 25TxD50 | M
56941317100 | 플렉시블덕트호스 설치 | D100 | 개소
56941317101 | 플렉시블덕트호스 설치 | D125 | 개소
56941320040 | 압력계설치(STS) | 2-35KG/CM2 | 조
56941340020 | 인서트플레이트 | 200x200x9T | 개소
56941410010 | 잡철물제작설치 | 간단 | TON
56941420020 | 조합페인트칠 | 철재면2회 | M2
56941422020 | 녹막이페인트칠 | 2회 | M2
56941422110 | 녹막이페인트칠(배관용) | 1회 | M2
56941422120 | 녹막이페인트칠(배관용) | 2회 | M2
56941422140 | 조합페인트칠(배관용) | 철재면2회 | M2
56941425110 | 녹막이페인트칠 인건비(1회) | D50mm 이하 배관용 | M당
56941425210 | 녹막이페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당
56941425220 | 녹막이페인트칠 인건비(2회) | D100mm 이하 배관용 | M당
56941426010 | 조합페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당
56941530080 | X - RAY TEST |  | 매당
56941530110 | LOCATING WIRE설치 |  | M
56941530120 | 라인마크설치 |  | 개소
56941530210 | 발전기사용료 | 350KW | HR
56941530211 | 융착기사용료 | 100-150mm | HR
56941530212 | 용접기(교류) | 200Amp | HR
56941530290 | 표식 SHEET 포설 |  | M
56941533010 | 공급관기밀시험 | 50ø이하 | 구간
56941533020 | 공급관기밀시험 | 65ø-100ø | 구간
56941534010 | 에어후레싱 | 50ø이하 | 구간
56941534020 | 에어후레싱 | 65ø-100ø이하 | 구간
56941535422 | PEM 전자소켓접합(수도용) | D20 | 개소
56941535425 | PEM 전자소켓접합(수도용) | D40 | 개소
56941535426 | PEM 전자소켓접합(수도용) | D50 | 개소
56941535491 | PEM 접합(가스용) | D63 | 개소
56941535493 | PEM 접합(가스용) | D110 | 개소
56941535955 | 가스 분기공 | D100 | 개소
56941990010 | 기계터파기 |  | M3
56941990020 | 기계되메우기 |  | M3
56941990030 | 잔토처리 |  | M3
56941990040 | 모래부설 |  | M3
56941990770 | 소규모 아스콘 표층포장 | 인력, T=5Cm | a
56941990771 | 소규모 아스콘 기층포장 | 인력, T=10Cm | a
56941990900 | 아스콘포장 파괴 및 복구 | W1.5xt=5+10+20=35Cm | M
56942001003 | 코아드릴(바닥) 150mm | D25 | 개소
56942001005 | 코아드릴(바닥) 150mm | D40 | 개소
56942001006 | 코아드릴(바닥) 150mm | D50 | 개소
56942001007 | 코아드릴(바닥) 150mm | D65 | 개소
56942001009 | 코아드릴(바닥) 150mm | D100 | 개소
56942001010 | 코아드릴(바닥) 150mm | D125 | 개소
56942002006 | 코아드릴(벽체) 150mm | D50 | 개소
56942002007 | 코아드릴(벽체) 150mm | D65 | 개소
56942002009 | 코아드릴(벽체) 150mm | D100 | 개소
56942002010 | 코아드릴(벽체) 150mm | D125 | 개소
56942002011 | 코아드릴(벽체) 150mm | D150 | 개소
56942002013 | 코아드릴(벽체) 150mm | D250 | 개소
56946500000 | 가스메타기함(STS) | 700*900*400 | EA
End Of File(Ver 6.0)
마지막열은 지우지 마시오

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[공사명] 제2청년문화창작소(기계)
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 가격정보 |  | 물가자료 |  | 유통물가 |  | 거래가격 |  | 조사가격 |  | 적 용 단 가 | 비고
|  |  |  | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page
34390717011 | 연강용 피복아크 용접봉 | D3.2mm, CS-200 | KG | [12 empty] | 1
34390847034 | 코아드릴임대사용료 | 25.40CM | 시간 | [12 empty] | 3
34390917002 | 용접기(교류) | 교류200A | HR | [12 empty] | 3
38950837020 | 포장절단 | 아스팔트 | M | [12 empty] | 1
38950837021 | 무근구조물헐기(30CM미만) | 대형브레커+백호 0.7M3 | M3 | [12 empty] | 1
38950837022 | 아스팔트 콘트리트 | 표층용,#78 | 톤 | [12 empty] | 1
38950837023 | 아스팔트 콘트리트 | 기층용,#467 | 톤 | [12 empty] | 1
38950837024 | 아스콘표층전압 | 콤팩타1.5톤,t=5cm | M2 | [12 empty] | 1
38950837025 | 아스콘 기층 전압 | 콤팩타1.5톤,t=10cm | M2 | [12 empty] | 1
38950837026 | 택코팅(수동식) | RSC-4(40L/a) | a | [12 empty] | 1
38950837027 | 프라임코팅(수동식) | RSC-3(75L/a) | a | [12 empty] | 1
38950837030 | 유제 아스팔트 택코트용 | RS(C)-4(200ℓ) | L | [12 empty] | 1
38950837031 | 유제 아스팔트 프라임코트용 | RS(C)-3(200ℓ) | L | [12 empty] | 1
38950837032 | 혼합골재 | 40mm이하 | M3 | [12 empty] | 1
38950837033 | 혼합골재부설 및 다짐 | 백호0.7m3 90%+인력10%+콤팩타 | M3 | [12 empty] | 1
41400227418 | 플렉시블덕트 | (AL비보온), D100 | M | [12 empty] | 1
41400227419 | 플렉시블덕트 | (AL비보온), D125 | M | [12 empty] | 1
45100017078 | 세면기(각형) | KSL 620, (S/L) | SET | [12 empty] | 1
45100017088 | 세면기(원형) | KSL 1050B, (S/L) | SET | [12 empty] | 1
45100047002 | 수건걸이 | STS | EA | [12 empty] | 1
45100057003 | 화장지걸이 | 점보케이스 | EA | [12 empty] | 1
45100077093 | 사이폰관(압력계설치용) |  | EA | [12 empty] | 1
45100077097 | 대변기 | 양변기 910C(F/V) | SET | [12 empty] | 1
45100077098 | 대변기 | 양변기 910C(전자감지식) | SET | [12 empty] | 1
45100077099 | 대변기 | 양변기 910C(F/V,대소구분) | SET | [12 empty] | 1
45100087013 | 소변기 | 전자감지식,VU-312 | SET | [12 empty] | 1
45100247029 | 수도꼭지(주방수전) | 씽크혼합수전,FS935C | EA | [12 empty] | 1
45100247039 | 부동급수전 | D15 (보호통) | EA | [12 empty] | 1
45100247047 | 수도꼭지(샤워기) | (S/L,노출호스) KBA100C | SET | [12 empty] | 1
45100247050 | 슬라이드바 |  | EA | [12 empty] | 1
45100467001 | 비누대 | STS | EA | [12 empty] | 1
45100577006 | 비데 | DB-1000 | SET | [12 empty] | 1
45100577010 | 장애자용손잡이 | 세면기용 | 조 | [12 empty] | 1
45100577012 | 장애자용손잡이 | 양변기용 가동식 | EA | [12 empty] | 1
45100577013 | 장애자용손잡이 | 양변기용 고정식 | EA | [12 empty] | 1
45400077389 | 관보온재 | 가교발포(난연), 25TxD15 | M | [12 empty] | 1
45400077390 | 관보온재 | 가교발포(난연), 25TxD20 | M | [12 empty] | 1
45400077391 | 관보온재 | 가교발포(난연), 25TxD25 | M | [12 empty] | 1
45400077392 | 관보온재 | 가교발포(난연), 25TxD32 | M | [12 empty] | 1
45400077393 | 관보온재 | 가교발포(난연), 25TxD40 | M | [12 empty] | 1
45400077394 | 관보온재 | 가교발포(난연), 25TxD50 | M | [12 empty] | 1
45400077581 | 관보온재 | 가교발포(난연AL), 5TxD15 | M | [12 empty] | 1
45400077583 | 관보온재 | 가교발포(난연AL), 5TxD25 | M | [12 empty] | 1
47100407001 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D13 | M | [12 empty] | 1
47100407002 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D20 | M | [12 empty] | 1
47100407003 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D25 | M | [12 empty] | 1
47100407004 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D32 | M | [12 empty] | 1
47100407005 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D40 | M | [12 empty] | 1
47100407006 | 일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D50 | M | [12 empty] | 1
47100487003 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D25, 반제품 | M | [12 empty] | 1
47100487005 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D40, 반제품 | M | [12 empty] | 1
47100487006 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D50, 반제품 | M | [12 empty] | 1
47100487007 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D65, 반제품 | M | [12 empty] | 1
47100487008 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D80, 반제품 | M | [12 empty] | 1
47100487402 | 가스배관용 탄소강관(SPPG) | 백관(KSD3631), D20 | M | [12 empty] | 1
47100487410 | 가스배관용 탄소강관(SPPG) | 백관(KSD3631), D50 | M | [12 empty] | 1
47100727108 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,본드) D75 | M | [12 empty] | 1
47100727109 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,본드) D100 | M | [12 empty] | 1
47100727125 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,고무링) D50 | M | [12 empty] | 1
47100727127 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,고무링) D75 | M | [12 empty] | 1
47100727128 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,고무링) D100 | M | [12 empty] | 1
47100727156 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,본드) D100 | M | [12 empty] | 1
47100727157 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,본드) D125 | M | [12 empty] | 1
47100727159 | 일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,본드) D200 | M | [12 empty] | 1
47100777196 | 가스용 폴리에틸렌관 | PE관(HDPE), D63 | M | [12 empty] | 1
47100787103 | 수도용 폴리에틸렌관 | PE수도관(1종), D20 | M | [12 empty] | 1
47100787106 | 수도용 폴리에틸렌관 | PE수도관(1종), D40 | M | [12 empty] | 1
47100787107 | 수도용 폴리에틸렌관 | PE수도관(1종), D50 | M | [12 empty] | 1
47300248202 | 바닥배수구 | 육가(F.D,이중식) D75 | EA | [12 empty] | 1
47300357006 | 플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D50*10k | EA | [12 empty] | 1
47300627606 | 스트레이너 | 여과망, D50 | EA | [12 empty] | 1
47300627764 | 스트레이너(STS) | 나사, 10kg, D40 | EA | [12 empty] | 1
47300857006 | 수격방지기 | W.H.C D50 | EA | [12 empty] | 1
47300977002 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 90˚엘보(융착식) D20 | EA | [12 empty] | 1
47300977005 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 90˚엘보(융착식) D40 | EA | [12 empty] | 1
47300977006 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 90˚엘보(융착식) D50 | EA | [12 empty] | 1
47300977077 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 정티, D50 | EA | [12 empty] | 1
47300977136 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 리듀서, D50*D20 | EA | [12 empty] | 1
47300977202 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 캡, D20 | EA | [12 empty] | 1
47300977206 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 캡(융착식) D50 | EA | [12 empty] | 1
47300977251 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 소켓(전자식) D20 | EA | [12 empty] | 1
47300977265 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 소켓(전자식) D40 | EA | [12 empty] | 1
47300977266 | 수도용 폴리에칠렌이음관 | 소켓(전자식) D50 | EA | [12 empty] | 1
47301107261 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D13 | EA | [12 empty] | 1
47301107262 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D20 | EA | [12 empty] | 1
47301107263 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D25 | EA | [12 empty] | 1
47301107265 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D40 | EA | [12 empty] | 1
47301107266 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D50 | EA | [12 empty] | 1
47301108001 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (SUS 나사) D15 | EA | [12 empty] | 1
47301108123 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D13 | EA | [12 empty] | 1
47301108124 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D20 | EA | [12 empty] | 1
47301108125 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D25 | EA | [12 empty] | 1
47301108126 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D30 | EA | [12 empty] | 1
47301108127 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D40 | EA | [12 empty] | 1
47301108128 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D50 | EA | [12 empty] | 1
47301108303 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D13x13 | EA | [12 empty] | 1
47301108305 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D20x20 | EA | [12 empty] | 1
47301108306 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D25x25 | EA | [12 empty] | 1
47301108309 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D30x30 | EA | [12 empty] | 1
47301108314 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D40x40 | EA | [12 empty] | 1
47301108318 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D50x50 | EA | [12 empty] | 1
47301108331 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 급수전티이 (프레스) D13x1/2 | EA | [12 empty] | 1
47301108335 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 급수전티이 (프레스) D25x1 | EA | [12 empty] | 1
47301108521 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D20x13 | EA | [12 empty] | 1
47301108522 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D25x13 | EA | [12 empty] | 1
47301108523 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D25x20 | EA | [12 empty] | 1
47301108526 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D30x25 | EA | [12 empty] | 1
47301108528 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D40x20 | EA | [12 empty] | 1
47301108530 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D40x30 | EA | [12 empty] | 1
47301108535 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D50x40 | EA | [12 empty] | 1
47301108741 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D13x1/2 | EA | [12 empty] | 1
47301108742 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D20x3/4 | EA | [12 empty] | 1
47301108746 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D40x1 1/2 | EA | [12 empty] | 1
47301108747 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D40x1 1/4 | EA | [12 empty] | 1
47301108766 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (SUS 나사) D15 | EA | [12 empty] | 1
47301108860 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 암아답타소켓 (프레스) D25x1 | EA | [12 empty] | 1
47301108862 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 암아답타소켓(프레스) D40x1 1/4 | EA | [12 empty] | 1
47301108865 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D13 x1/2 | EA | [12 empty] | 1
47301108866 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D20x3/4 | EA | [12 empty] | 1
47301108869 | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓(프레스) D40x1 1/4 | EA | [12 empty] | 1
47301109008 | 프레스 플랜지(FLANGE) | D50 | EA | [12 empty] | 1
47301127001 | 용접식 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D50 | EA | [12 empty] | 1
47301127003 | 용접식 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D80 | EA | [12 empty] | 1
47301127216 | 용접식 관이음쇠 | 백티이 (용접) D65 | EA | [12 empty] | 1
47301127217 | 용접식 관이음쇠 | 백티이 (용접) D80 | EA | [12 empty] | 1
47301148045 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(본드) D100 | EA | [12 empty] | 1
47301148048 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(본드) D200 | EA | [12 empty] | 1
47301148062 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(본드) D75 | EA | [12 empty] | 1
47301148063 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(본드) D100 | EA | [12 empty] | 1
47301148146 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (본드) D100 | EA | [12 empty] | 1
47301148149 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (본드) D200 | EA | [12 empty] | 1
47301148255 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 리듀서(본드) D200xD100 | EA | [12 empty] | 1
47301148635 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(본드) D200xD100 | EA | [12 empty] | 1
47301148652 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(고무링) D50 | EA | [12 empty] | 1
47301148653 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(고무링) D75 | EA | [12 empty] | 1
47301148654 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(고무링) D100 | EA | [12 empty] | 1
47301148659 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(고무링) D50 | EA | [12 empty] | 1
47301148660 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(고무링) D75 | EA | [12 empty] | 1
47301148661 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(고무링) D100 | EA | [12 empty] | 1
47301148669 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D75x50 | EA | [12 empty] | 1
47301148670 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D75x75 | EA | [12 empty] | 1
47301148671 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D100x50 | EA | [12 empty] | 1
47301148673 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D100x100 | EA | [12 empty] | 1
47301148678 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D50x50 | EA | [12 empty] | 1
47301148680 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D75x50 | EA | [12 empty] | 1
47301148681 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D75x75 | EA | [12 empty] | 1
47301148682 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D100x50 | EA | [12 empty] | 1
47301148684 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D100x100 | EA | [12 empty] | 1
47301148714 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D50 | EA | [12 empty] | 1
47301148715 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D75 | EA | [12 empty] | 1
47301148716 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D100 | EA | [12 empty] | 1
47301148720 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 이경소켓 (고무링) D75x50 | EA | [12 empty] | 1
47301148727 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | P 트랩 (고무링) D75 | EA | [12 empty] | 1
47301148790 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구 (고무링) D75 | EA | [12 empty] | 1
47301148795 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구 (고무링) D100 | EA | [12 empty] | 1
47301148940 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 세면기스리브 D35 | EA | [12 empty] | 1
47301148943 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 소변기스리브 D40 | EA | [12 empty] | 1
47301148944 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 씽크스리브 D50 | EA | [12 empty] | 1
47301148945 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 양변기스리브 D100 | EA | [12 empty] | 1
47301148952 | 배수용 경질염화비닐 이음관 | 입상관스리브 D50 | EA | [12 empty] | 1
47303007005 | 콤파운드 | 비초산계 | g | [12 empty] | 1
47303007007 | 코킹콤파운드 |  | kg | [12 empty] | 1
47303107001 | 광명단(KSM6030) | 1종,적갈색 | L | [12 empty] | 1
47303107002 | 조합페인트 | KSM-6020,1급,황색 | L | [12 empty] | 1
47303107022 | 신너 | KSM-6060,2종 | L | [12 empty] | 1
47304017002 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D20 | EA | [12 empty] | 1
47304017006 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | [12 empty] | 1
47304017302 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D20 | EA | [12 empty] | 1
47304017306 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D50 | EA | [12 empty] | 1
47304017402 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D20 | EA | [12 empty] | 1
47304017406 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D50 | EA | [12 empty] | 1
47304057601 | 가스용폴리에칠렌관 이음관 | 90˚엘보, D63 | EA | [12 empty] | 1
47304057637 | 가스용폴리에칠렌관 이음관 | 이경티, D110*63 | EA | [12 empty] | 1
47304057691 | 가스용폴리에칠렌관 이음관 | 이형질이음관, D63, 긴형 | EA | [12 empty] | 1
47304057716 | 가스용폴리에칠렌관 이음관 | 소켓, D63, 전자융착식 | EA | [12 empty] | 1
47304057718 | 가스용폴리에칠렌관 이음관 | 소켓, D110, 전자융착식 | EA | [12 empty] | 1
47305257106 | 플랜지(FLANGE) | 플랜지 (10KG) D50 | EA | [12 empty] | 1
47305257108 | 플랜지(FLANGE) | 플랜지 (10KG) D80 | EA | [12 empty] | 1
47305257196 | 플랜지(FLANGE) | 맹플랜지 (10KG) D50 | EA | [12 empty] | 1
47305257198 | 플랜지(FLANGE) | 맹플랜지 (10KG) D80 | EA | [12 empty] | 1
473MM627766 | 스트레이너(STS) | 후렌지, 10kg, D50(STS) | EA | [12 empty] | 1
48200037305 | 글로브 밸브 | 나사, 스테인리스, D40 | EA | [12 empty] | 1
48200127025 | 플로우트 밸브 | 볼탭 (SUS) D40 | EA | [12 empty] | 1
48200137301 | 버터플라이 밸브,스텐 | LEVER,D50 | EA | [12 empty] | 1
48200147502 | 가스용주강볼밸브 | D20 | EA | [12 empty] | 1
48200147506 | 가스용주강볼밸브 | D50 | EA | [12 empty] | 1
48200147601 | 볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | EA | [12 empty] | 1
48200167106 | 게이트 밸브 | 청동,10kg,D50 | EA | [12 empty] | 1
48200167602 | 게이트 밸브 | 나사, 스테인리스, D20 | EA | [12 empty] | 1
48200167605 | 게이트 밸브 | 나사, 스테인리스, D40 | EA | [12 empty] | 1
48200427805 | 체크 밸브 | 나사식,스테인리스,D40 | EA | [12 empty] | 1
49101887001 | 발전기사용료 | 350KW | HR | [12 empty] | 3
49101887011 | 융착기사용료 | 100-150MM | HR | [12 empty] | 3
53060037105 | 볼트너트 | M12x100 | EA | [12 empty] | 1
53060037107 | 볼트너트 | M12x150 | EA | [12 empty] | 1
53060037119 | 절연볼트너트 | M12x100L | EA | [12 empty] | 1
53060228325 | U자형볼트/너트 | 절연, D40 | EA | [12 empty] | 1
53060228326 | U자형볼트/너트 | 절연, D50 | EA | [12 empty] | 1
53060228338 | U자형볼트/너트 | 비절연, D50 | EA | [12 empty] | 1
53060228340 | U자형볼트/너트 | 비절연, D80 | EA | [12 empty] | 1
53060228341 | U자형볼트/너트 | 비절연, D100 | EA | [12 empty] | 1
53060467141 | 전산볼트 | 탄소강, M10x1000mm | EA | [12 empty] | 1
53060467161 | 전산볼트 | 탄소강, M12x1000mm | EA | [12 empty] | 1
53060807023 | 스트롱앵커 | M10(3/8") | EA | [12 empty] | 1
53060807024 | 스트롱앵커 | M13(1/2") | EA | [12 empty] | 1
53100287005 | 평와샤 | 호칭경12 | EA | [12 empty] | 1
53100287107 | 평와샤 | 스테인리스, 호칭경12 | EA | [12 empty] | 1
53300137296 | 가스키트 | 브라켓트, D50 | EA | [12 empty] | 1
53300197247 | 패킹 | 후렌지패킹, D50 | EA | [12 empty] | 1
53300197251 | 패킹 | 후렌지패킹, D80 | EA | [12 empty] | 1
53300337053 | 슈퍼매직 303 | 0.2t, 100mm*15m | ㎡ | [12 empty] | 1
53300337061 | AL 밴드 | 0.3*30W | M | [12 empty] | 1
53300527120 | 테프론테이프 | 3/16X3m | M | [12 empty] | 1
53300527130 | 은박테이프 | 0.3T*25W | M | [12 empty] | 1
53300527212 | 스텐밴드 | D100 | EA | [12 empty] | 1
53300527213 | 스텐밴드 | D125 | EA | [12 empty] | 1
53300527310 | 원형환기캡 | D75 | EA | [12 empty] | 1
53300527311 | 원형환기캡 | D100 | EA | [12 empty] | 1
53300527312 | 원형환기캡 | D125 | EA | [12 empty] | 1
53300527314 | 원형환기캡 | D200 | EA | [12 empty] | 1
53400537011 | 행거 | 파이프행거(일반) 50A | EA | [12 empty] | 1
53400537015 | 행거 | 파이프행거(일반) 80A | EA | [12 empty] | 1
53400537017 | 행거 | 파이프행거(일반) 100A | EA | [12 empty] | 1
53400537019 | 행거 | 파이프행거(일반) 125A | EA | [12 empty] | 1
53400537023 | 행거 | 파이프행거(일반) 200A | EA | [12 empty] | 1
53400537033 | 행거 | 절연행거 15A | EA | [12 empty] | 1
53400537035 | 행거 | 절연행거 20A | EA | [12 empty] | 1
53400537037 | 행거 | 절연행거 25A | EA | [12 empty] | 1
53400537039 | 행거 | 절연행거 32A | EA | [12 empty] | 1
53400537041 | 행거 | 절연행거 40A | EA | [12 empty] | 1
53400537043 | 행거 | 절연행거 50A | EA | [12 empty] | 1
53401400005 | 내화충전제(강관용) 입상 | D40 | 개소 | [12 empty] | 1
53401400025 | 내화충전제(강관용) 벽체 | D40 | 개소 | [12 empty] | 1
53401400026 | 내화충전제(강관용) 벽체 | D50 | 개소 | [12 empty] | 1
53651007131 | 스페이서 | INSUL-SPACER, D50 | EA | [12 empty] | 1
56100017000 | 모 래 | 세사 | M3 | [12 empty] | 1
56100608886 | 굴삭기(유압식백호우) | 0.7M3 | HR | [12 empty] | 1
56102007001 | 공통자재 | 전력 | ㎾h | [12 empty] | 3
56800687221 | 앵커볼트 | M19×L150 | EA | [12 empty] | 1
56900017007 | 노무비 | 계장공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017009 | 노무비 | 비파괴시험공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017015 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017016 | 노무비 | 내선전공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017019 | 노무비 | 덕트공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017021 | 노무비 | 도장공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017038 | 노무비 | 보온공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | [12 empty] | 2
56900017054 | 노무비 | 고급품질관리원 | 인 | [12 empty] | 2
56900017056 | 노무비 | 용접공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017058 | 노무비 | 일반기계운전사 | 인 | [12 empty] | 2
56900017072 | 노무비 | 위생공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017098 | 노무비 | 착암공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017101 | 노무비 | 철공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017116 | 노무비 | 통신케이블공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017118 | 노무비 | 특별인부 | 인 | [12 empty] | 2
56900017123 | 노무비 | 포장공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017126 | 노무비 | 플랜트용접공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017127 | 노무비 | 플랜트전공 | 인 | [12 empty] | 2
66403487022 | 게이지콕크 | D15 | EA | [12 empty] | 1
66800287005 | 수도미터 | 40mm, 냉수, 신설용 | EA | [12 empty] | 1
66800607004 | 가스미터(G-16) | 25㎥/HR이하 | SET | [12 empty] | 1
66850047013 | 압력계 | 표시부직경 D100, 35KG | EA | [12 empty] | 1
68300057015 | 산소 가스 | 기체,공업용 99.9% | ℓ | [12 empty] | 1
68300067001 | 아세틸렌 가스 | 아세틸렌(kg) | kg | [12 empty] | 1
68300117010 | 액화석유가스 | 건설용LPG | kg | [12 empty] | 1
71050017121 | 거울 | 화장경, 600*900*5mm | EA | [12 empty] | 1
71050017168 | 거울 | 화장경, 900*1900*5mm | EA | [12 empty] | 1
72900477002 | 에어타올 | HY-402MT | SET | [12 empty] | 1
81200067001 | 전선관 | HIV 1.5MM | M | [12 empty] | 1
81200068043 | SAND BAG |  | EA | [12 empty] | 1
81200068050 | 가스용금속후렉시블호스 | D20*500L | EA | [12 empty] | 1
81200070031 | THP관 | D100 | M | [12 empty] | 1
91400167011 | 경유 | 저유황 0.05% | L | [12 empty] | 1
95100407017 | 환봉(SS41) | D12 | kg | [12 empty] | 1
95150167124 | 스테인리스 강판 | STS304, 1.2mm | m2 | [12 empty] | 1
95150507061 | 열연강판 | 3.2t*1219*2438 | kg | [12 empty] | 1
95150507064 | 열연강판 | 9.0t*1219*2438 | kg | [12 empty] | 1
95200017301 | ㄷ형강 | 100×50×5×7.5mm | kg | [12 empty] | 1
95200027071 | ㄱ형강 | 등변, 50×50×6mm | kg | [12 empty] | 1
99010107002 | X -RAY 필름 |  | SHEET | [12 empty] | 1
99010107004 | 연중감지 |  | 조 | [12 empty] | 1
99010107006 | 필름카세트 |  | 매 | [12 empty] | 1
99010107008 | 현상액 |  | LIT | [12 empty] | 1
99010107010 | 정착액 |  | LIT | [12 empty] | 1
99010107012 | 정지액 |  | KG | [12 empty] | 1
99010107014 | 마킹펜 |  | EA | [12 empty] | 1
99010107016 | 마그네틱조크 |  | EA | [12 empty] | 1
99010107018 | 마스킹테이프 |  | M | [12 empty] | 1
99010107040 | 표식 SHEET |  | M | [12 empty] | 1
99050757010 | 라인마크(황동) | 도시가스용 | 개당 | [12 empty] | 1
99050767010 | 에어콤프레샤 | 7.1CMM | HR | [12 empty] | 1
MM450060154 | 체크 밸브(STS) | 스모렌스키,D50(STS) | EA | [12 empty] | 1
MM812671327 | 인조대리석세면대(2구) | L-1,900 | 조 | [12 empty] | 1
MM812671328 | 인조대리석세면대(2구) | L-2,250 | 조 | [12 empty] | 1
MM812671329 | 인조대리석세면대(2구) | L-2,300 | 조 | [12 empty] | 1
MM812671330 | 거울 | 화장경, 900*2250*5mm | EA | [12 empty] | 1
MM812671331 | 거울 | 화장경, 900*2300*5mm | EA | [12 empty] | 1
MM812917030 | 전기온수기 | 15L/1.5KW | 대 | [12 empty] | 1
MM812917031 | 전기온수기 | 30L/2KW | 대 | [12 empty] | 1
MM812917032 | 배기휀(천정형)D150 | 210CMHx3MMAQx0.03KW | 대 | [12 empty] | 1
MM812917033 | 전기컨벡터(벽걸이형) | 1KW | 대 | [12 empty] | 1
MM812917034 | 전기컨벡터(벽걸이형) | 1.5KW | 대 | [12 empty] | 1
MM812917035 | 전기방열기(바닥상치형) | 2.5KW | 대 | [12 empty] | 1
MM814204015 | 저수조(SMC)24TON | 4,000x3,000x2,000H | 대 | [12 empty] | 1
MM814204016 | 급수펌프(부스터) | (70LPMx2)x30Mx(0.75KWx2) | 개 | [12 empty] | 1
MM814467427 | 급퇴수조절밸브함(D40) STS | Φ500x900H | SET | [12 empty] | 1
MM814467428 | 급퇴수조절밸브함(D50) STS | Φ500x900H | SET | [12 empty] | 1
MM822300000 | 1. 설치기자재 | [14 empty] | 1
MM822300001 | 정수위 조절 밸브 | 40A | EA | [12 empty] | 1
MM822300002 | 수위 지시 조절기 | (부표식,센서2) | EA | [12 empty] | 1
MM822300003 | 필드판넬 | FP-M | SET | [12 empty] | 1
MM822300004 | 필드판넬 | FP-S | SET | [12 empty] | 1
MM822300009 | 1. 공사자재비 | [14 empty] | 1
MM822300010 | 전선관 | 16C | M | [12 empty] | 1
MM822300011 | 전선관 | 22C | M | [12 empty] | 1
MM822300012 | 전선관 | 28C | M | [12 empty] | 1
MM822300013 | ELP관 | 30C | M | [12 empty] | 1
MM822300014 | 후렉시블 튜브 | 16C | M | [12 empty] | 1
MM822300015 | 후렉시블 튜브 | 22C | M | [12 empty] | 1
MM822300016 | 후렉시블 콘넥터 | 16C | EA | [12 empty] | 1
MM822300017 | 후렉시블 콘넥터 | 22C | EA | [12 empty] | 1
MM822300018 | 전선 | HIFX 2.5 | M | [12 empty] | 1
MM822300019 | 케이블 | TJV 1.0/2C | M | [12 empty] | 1
MM822300020 | 통신케이블 | RS-485 2P | M | [12 empty] | 1
MM822300021 | 케이블 | F-CVVS 1.5/2C | M | [12 empty] | 1
MM822300022 | 헹가로드 | 3/8" | EA | [12 empty] | 1
MM822300023 | 앙카볼트 | 3/8" | EA | [12 empty] | 1
MM822300024 | C-찬넬 |  | EA | [12 empty] | 1
MM822300025 | 풀박스 | 150 x 150 x 100 | EA | [12 empty] | 1
MM822300026 | 풀박스 | 300 x 300 x200 | EA | [12 empty] | 1
MM822300027 | 사각박스 | 중 형 | EA | [12 empty] | 1
MM822300028 | 관 부 속 | 20% | L/S | [12 empty] | 1
MM822300029 | 잡자재비 | 2% | L/S | [12 empty] | 1
MM822300034 | 3. 산재보험료 | (직접노무비+간접노무비)x4.05% | 식 | [12 empty] | 3
MM822300035 | 4. 고용보험료 | (직접노무비+간접노무비)x0.87% | 식 | [12 empty] | 3
MM822300036 | 5. 국민연금보험료 | 직접노무비x2.49% | 식 | [12 empty] | 3
MM822300037 | 6. 국민건강보험료 | 직접노무비x1.7% | 식 | [12 empty] | 3
MM822300038 | 7. 노인장기요양보험료 | 건강보험료x7.38% | 식 | [12 empty] | 3
MM822300040 | 실외기 | 냉방4.0/난방5.0kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300041 | GHP실외기 | 냉방56.0/난방63.0kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300042 | GHP실외기 | 냉방71.0/난방80.0kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300043 | GHP실외기 | 냉방85.0/난방95.0kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300044 | 실내기 1방향천장형 | 냉방4.0/난방5.0kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300045 | 실내기 1방향천장형 | 냉방2.3/난방2.6kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300046 | 실내기 1방향천장형 | 냉방4.0/난방4.5kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300047 | 실내기 4방향천장형 | 냉방5.2/난방6.0kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300048 | 실내기 4방향천장형 | 냉방7.2/난방8.1kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300049 | 실내기 4방향천장형 | 냉방8.3/난방9.3kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300050 | 실내기 4방향천장형 | 냉방10.0/난방11.0kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300051 | 실내기 천장매립덕트형 | 냉방14.5/난방16.3kW | 대 | [12 empty] | 1
MM822300052 | 룸컨트롤러 |  | 개 | [12 empty] | 1
MM822300053 | 무선룸컨트롤러 |  | 개 | [12 empty] | 1
MM822300054 | 중앙제어기 |  | 대 | [12 empty] | 1
MM822300055 | DMS제어장치 |  | 개 | [12 empty] | 1
MM822300056 | Y분기관설치 |  | 개 | [12 empty] | 1
MM822300057 | Y분기관(대)설치 |  | 개 | [12 empty] | 1
MM822300058 | 공기청정키트 |  | 개 | [12 empty] | 1
MM822300059 | 가변형히트펌프냉난방기설치 | 기본(냉매배관제외) | 식 | [12 empty] | 1
MM822300060 | 냉매관및설치 | 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | [12 empty] | 1
MM822300061 | 냉매관및설치 | 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | [12 empty] | 1
MM822300062 | 냉매관및설치 | 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당 | m | [12 empty] | 1
MM822300063 | 냉난방기용냉매관설치 | 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | [12 empty] | 1
MM822300064 | 냉난방기용냉매관설치 | 평균Φ38.1mm, 커버없음, 1m | m | [12 empty] | 1
MM822300065 | 룸컨트롤러세트용전선및전선관설 | 커버없음 | m | [12 empty] | 1
MM822300066 | 중앙컨트롤러세트용전선및전선관 | 커버없음 | m | [12 empty] | 1
MM822300067 | 실내기실외기간 | 통신용케이블및CD관설치 | m | [12 empty] | 1
MM822300068 | 함석냉매배관커버설치 |  | ㎡ | [12 empty] | 1
MM822300069 | PVC드레인관설치 | Φ32mm | m | [12 empty] | 1
MM822300070 | 실외기노출배관커버트레이설치 |  | 조 | [12 empty] | 1
MM822300071 | 공기조절장치설치용크레인 | 25톤 | 대 | [12 empty] | 1
MM822300072 | 방진가대 | 45/56/71kW공용 | 개 | [12 empty] | 1
MM822300073 | 싱글형받침대 |  | 개 | [12 empty] | 1
MM822300074 | 냉난방기용덕트설치 | 평균Φ250mm | 식 | [12 empty] | 1
MM822300075 | 플렉시블 | 평균Φ200mm | m | [12 empty] | 1
MM822300076 | 스파이럴 | 평균Φ200mm | m | [12 empty] | 1
MM822300077 | 디퓨져 | 평균Φ200mm | 개 | [12 empty] | 1
MM822300078 | 엘보 | 평균Φ200mm | 개 | [12 empty] | 1
MM822300079 | 레듀싱브랜치 | 평균Φ200mm | 개 | [12 empty] | 1
MM822300080 | 흡입용챔버 | 평균Φ200mm | 개 | [12 empty] | 1
MM822300081 | 토출용챔버 | 평균Φ200mm | 개 | [12 empty] | 1
MM822300083 | 잔토처리 | 기계90%+인력10% | M3 | [12 empty] | 1
MM822300084 | 모래부설 | 기계90%+인력10% | M3 | [12 empty] | 1
Z0000000001 | 조달수수료 | 0.54% | 식 | [12 empty] | 1
Z0000000002 | 부가가치세 | 10% | 식 | [12 empty] | 1
Z0000000003 | 조달수수료 | 2천만원이하 | 식 | [12 empty] | 1
Z0000000004 | 조달수수료 | 0.54% | 식 | [12 empty] | 1
Z0000000005 | 조달수수료 | 0.54% | 식 | [12 empty] | 1
End Of File(Ver 6.0)
마지막열은 지우지 마시오