## 원가
원 가 계 산 서
○ 공사(용역)명: 경기상상캠퍼스 세대전기분리(생활1980)
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 비고
순공사비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
( 소 계 )
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접 노무비) * 14 % | (15%+14%+13%)/3=14%
( 소 계 )
| 경비 | 산 재 보 험 료 |  | (노무비) * 3.73 % | 모든 건설공사
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비) * 0.87 % | 모든 건설공사
|  | 퇴 직 금 공 제 |  | (직접 노무비) * 2.3 % | 추정금액 3억원이상 건설공사
|  | 안 전 관 리 비 |  | (재료+직노+관급재/1.1) * 2.93 % | 2천만원이상 건설공사
|  | 기 타 경 비 |  | (재료+노무) * 5.6 % | 공사금액, 기간에 따라 요율 적용
|  | 건 강 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 3.3335 % | 1개월 이상 모든 공사
|  | 연 금 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 4.5 % | 1개월 이상 모든 공사
|  | 노인장기요양보험 |  | (건강 보험료) * 10.25 % | 1개월 이상 모든 공사
( 소 계 )
( 순 공 사 비 계 )
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료+노무+경비) * 6 %
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * 15 %
공 급 가 액
부 가 가 치 세 |  |  |  | (공급가액) * 10 %
총 공 사 비

## 총괄표
| 29 |  | ○ 공사(용역)명: 경기상상캠퍼스 세대전기분리(생활1980동) | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 상상계량기 분리공사
| 01 |  | 1. 전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 )

## 내역서
| 55 |  | ○ 공사(용역)명: 경기상상캠퍼스 세대전기분리(생활1980동)
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 1.전기공사
59753017025 | 01 | 3913170620174424 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-방수 | M | 130
59753017045 | 01 | 3913170620174436 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-비방수 | 개 | 20
59751817222 | 01 | 3913170420174048 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 6
59751817334 | 01 | 3913170420171161 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | M | 6
59751817201 | 01 | 3913170420174046 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W150x100Hx2.3t | M | 15
59751817332 | 01 | 3913170420171159 | 케이블트레이 | COVER,St W150 | M | 15
E1450287524 | 01 | 2612162920683905 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | M | 1500
E1450287564 | 01 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 70
E1450287509 | 01 | 2612162920683889 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×50㎟ | M | 60
E1450287565 | 01 | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | M | 82
E1450927204 | 01 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 70
MM481669624 | 01 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1200
E1450667003 | 01 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 600
59753767011 | 01 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 14
59753767041 | 01 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 14
59753767201 | 01 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 14
59753767231 | 01 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 14
59301517003 | 01 | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 14
59350317302 | 01 | 3912140620170872 | 콘센트 | 둥근형(노출),250V2구접지 | 개 | 28
MM874719533 | 01 | 391115ZZ701Z0002 | ct계량기 |  | 개 | 1
MM874719534 | 01 | 391115ZZ701Z0001 | ct | 300A | 개 | 3
MM874719535 | 01 | 391115ZZ701Z0004 | 분전반 | 300*400 | 면 | 12
MM874719536 | 01 | 391115ZZ701Z0003 | 계량기함 | 1100*1200*150 | 면 | 1
A0500000000 | 01 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
A0100000000 | 01 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 01 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인
56900017076 | 01 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인
A0300000000 | 01 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0