## 내역서(표지)
공사명 : | 박물관 미술관 LED조명 설치공사
공 사 내 역 서
( 전 기 )
2021년 09월

## 원가계산서(총괄)
공 사 원 가 계 산 서
[공사명 : 박물관 미술관 LED조명 설치공사] |  |  |  | [금액단위:원]
비 목 |  |  | 금 액 | 비 고
1. 순공사원가 (가+나+다)
가. 재 료 비
가-1 직접 재료비
가-2 간접 재료비
나. 노 무 비
나-1 직접 노무비
나-2 간접 노무비 (나 1 의 | 13% | )
다. 경 비
다-1 기계경비
다-2 기타 경비(가+나의 | 5.8% | )
다-3 산재 보험료(나의 | 3.7% | )
다-4 고용보험료(나의 | 1.01% | )
다-5 건강보험료(나 1의 | 3.43% | )
다-6 연금보험료(나 1의 | 4.5% | )
다-7 노인장기요양보험료(다 5의 | 11.52% | )
다-8 퇴직공제부금비(나 1의 | 2.3% | )
다-9 안전관리비(ⓑ와 ⓒ 중 작은금액 |  | )
ⓐ. 일 반 경 우 (직재+직노의 | 1.85% | )
ⓑ. ⓐ 의 1.2배
ⓒ. (직재+직노+도급자관급의 | 1.85% | )
2. 일반관리비 (가+나+다 의 | 6% | )
3. 이 윤 (나+다+2 의 | 15% | )
4. 공급가액 (1+2+3)
5. 부가가치세 (4+5 의 | 10% | )
6. 도급공사합계 (4+5)
7. 관급자재비 (도급자)
10. 총공사비 (6+7+8+9)

## 총괄표
총줄수-> | 159 |  | [ 박물관 미술관 LED조명 설치공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 박물관 미술관 LED조명 설치공사
| 01 |  | 1.전기공사 |  | 식 | 1
|  | Total | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 0101 |  | 1-1.어린이박물관 조명기구교체공사 |  | 식 | 1
| 0102 |  | 1-2.백남준아트센터 조명기구교체공사 |  | 식 | 1
| 0103 |  | 1-3.경기도미술관 조명기구교체공사 |  | 식 | 1
| 0104 |  | 1-4.전곡선사박물관 조명기구교체공사 |  | 식 | 1
| 01 | Total | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.경기도미술관 조명기구교체공사
| 010301 |  | 1-3-1.조명기구교체공사 |  | 식 | 1
| 010302 |  | 1-3-2.경관조명기구교체 |  | 식 | 1
| 0103 | Total | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.전곡선사박물관 조명기구교체공사
| 010401 |  | 1-4-1.조명기구교체공사 |  | 식 | 1
| 010402 |  | 1-4-2.전시시설조명기구교체공사 |  | 식 | 1
| 0104 | Total | ( 합 계 )

## 내역서
총줄수-> | 289 |  | [ 박물관 미술관 LED조명 설치공사 ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.어린이박물관 조명기구교체공사
MM496797011 | 0101 | MM496797011 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 36
MM481669624 | 0101 | MM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 108
59753017043 | 0101 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 38
MM911079438 | 0101 | MM911079438 | 조명기구신설 | 다운등(W/밧데리) LED 15W | EA | 6
MM911079444 | 0101 | MM911079444 | 조명기구신설 | 비상등 LED 2/4W | EA | 7
MM911079433 | 0101 | MM911079433 | 조명기구신설 | P/P등 LED 38W | EA | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079436 | 0101 | MM911079436 | 조명기구신설 | 다운등 LED 15W | EA | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079437 | 0101 | MM911079437 | 조명기구신설 | 다운등 LED 25W | EA | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079440 | 0101 | MM911079440 | 조명기구신설 | 매입등 LED 40W | EA | 89 |  | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079443 | 0101 | MM911079443 | 조명기구신설 | 벽부등 LED 30W | EA | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079446 | 0101 | MM911079446 | 조명기구신설 | 투광등 LED 180W | EA | 29 |  | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079449 | 0101 | MM911079449 | 조명기구철거 | P/P등 FL 2/32W | EA | 12
MM911079455 | 0101 | MM911079455 | 조명기구철거 | 다운 FUL 1/13W | EA | 30
MM911079456 | 0101 | MM911079456 | 조명기구철거 | 다운 FUL 2/13W | EA | 9
MM911079458 | 0101 | MM911079458 | 조명기구철거 | 다운 MH 1/400W | EA | 29
MM911079462 | 0101 | MM911079462 | 조명기구철거 | 매입(W/밧데리) FL 2/32W | EA | 16
MM911079461 | 0101 | MM911079461 | 조명기구철거 | 매입 FL 2/32W | EA | 54
MM911079465 | 0101 | MM911079465 | 조명기구철거 | 벽부 HQI 1/150W | EA | 11
MM911079467 | 0101 | MM911079467 | 조명기구철거 | 직부(W/밧데리) FL 2/32W | EA | 10
MM911079466 | 0101 | MM911079466 | 조명기구철거 | 직부 FL 2/32W | EA | 21
A0500000000 | 0101 | A0500000000 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
A0100000000 | 0101 | A0100000000 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 0101 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 63
A0300000000 | 0101 | A0300000000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.백남준아트센터 조명기구교체공사
MM496797011 | 0102 | MM496797011 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 40
MM481669624 | 0102 | MM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 120
59753017043 | 0102 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 32
MM911079435 | 0102 | MM911079435 | 조명기구신설 | T5등 LED 20W | EA | 20
MM911079438 | 0102 | MM911079438 | 조명기구신설 | 다운등(W/밧데리) LED 15W | EA | 5
MM911079444 | 0102 | MM911079444 | 조명기구신설 | 비상등 LED 2/4W | EA | 12
MM911079434 | 0102 | MM911079434 | 조명기구신설 | R/W등 LED 38W | EA | 52 |  | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079440 | 0102 | MM911079440 | 조명기구신설 | 매입등 LED 40W | EA | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079445 | 0102 | MM911079445 | 조명기구신설 | 직부엣지등 LED 40W | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911786628 | 0102 | MM911786628 | 조명기구철거 | 직부(W/밧데리) FL 2/28W | EA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911079447 | 0102 | MM911079447 | 조명기구철거 | P/P등 FL 2/28W | EA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911079448 | 0102 | MM911079448 | 조명기구철거 | P/P등 FL 2/28W,IL 60W | EA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911079451 | 0102 | MM911079451 | 조명기구철거 | R/W등 FL 2/28W | EA | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911079452 | 0102 | MM911079452 | 조명기구철거 | R/W등 FL 2/28W,IL 60W | EA | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911079463 | 0102 | MM911079463 | 조명기구철거 | 매입(W/밧데리) FL 2/28W | EA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911079460 | 0102 | MM911079460 | 조명기구철거 | 매입 FL 2/28W | EA | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911697163 | 0102 | MM911697163 | 조명기구철거 | 코너등 FL 1/32W | EA | 20
A0500000000 | 0102 | A0500000000 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
A0100000000 | 0102 | A0100000000 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 0102 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 27
A0300000000 | 0102 | A0300000000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.경기도미술관 조명기구교체공사::1-3-1.조명기구교체공사
MM496797011 | 010301 | MM496797011 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 28
MM481669624 | 010301 | MM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 84
59753017043 | 010301 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 34
MM911098917 | 010301 | MM911098917 | 외부경관 취부브라켓 | STL H:500 | EA | 17
MM911098920 | 010301 | MM911098920 | 조명기구신설 | 매입사각 LED 30W | EA | 75
MM911098918 | 010301 | MM911098918 | 조명기구신설 | 멀티4구 LED 30Wx4 | EA | 16
MM911098919 | 010301 | MM911098919 | 조명기구신설 | 직부 LED 30W | EA | 76
MM911079434 | 010301 | MM911079434 | 조명기구신설 | R/W등 LED 36W | EA | 52 |  | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079440 | 010301 | MM911079440 | 조명기구신설 | 매입등 LED 40W | EA | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911094856 | 010301 | MM911094856 | 조명기구신설 | 직부등 LED 15W | EA | 59 |  | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079445 | 010301 | MM911079445 | 조명기구신설 | 직부엣지등 LED 40W | EA | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079454 | 010301 | MM911079454 | 조명기구철거 | R/W등(W/밧데리) FL 2/32W | EA | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911079453 | 010301 | MM911079453 | 조명기구철거 | R/W등 FL 2/32W | EA | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911079461 | 010301 | MM911079461 | 조명기구철거 | 매입 FL 2/32W | EA | 9
MM911079466 | 010301 | MM911079466 | 조명기구철거 | 직부 FL 2/32W | EA | 14
MM911094884 | 010301 | MM911094884 | 조명기구철거 | 직부 IL 1/100W | EA | 59
A0500000000 | 010301 | A0500000000 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
A0100000000 | 010301 | A0100000000 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 010301 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 63
A0300000000 | 010301 | A0300000000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.경기도미술관 조명기구교체공사::1-3-2.경관조명기구교체
MM911098914 | 010302 | MM911098914 | 경관조명기구신설 | 매입등 LED 15W | EA | 47 |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911094829 | 010302 | MM911094829 | 경관조명기구신설 | 투광등 LED 120W | EA | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911094830 | 010302 | MM911094830 | 경관조명기구신설 | 투광등 LED 40W | EA | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911094831 | 010302 | MM911094831 | 경관조명기구신설 | 투광등 LED 90W | EA | 63 |  | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
56900017016 | 010302 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 20
A0300000000 | 010302 | A0300000000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 148120 |  |  | 4937360 |  | 0 |  | 5085480
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.전곡선사박물관 조명기구교체공사::1-4-1.조명기구교체공사
MM496797011 | 010401 | MM496797011 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 46
MM481669624 | 010401 | MM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 138
59753017043 | 010401 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 28
MM911079444 | 010401 | MM911079444 | 조명기구신설 | 비상등 LED 2/4W | EA | 6
MM911094840 | 010401 | MM911094840 | 조명기구램프교체 | 다운 LED 15W | EA | 155
MM911094841 | 010401 | MM911094841 | 조명기구램프교체 | 다운 LED 22W | EA | 112
MM911079433 | 010401 | MM911079433 | 조명기구신설 | P/P등 LED 38W | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079436 | 010401 | MM911079436 | 조명기구신설 | 다운등 LED 15W | EA | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911094850 | 010401 | MM911094850 | 조명기구신설 | 매입등 LED 25W | EA | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079440 | 010401 | MM911079440 | 조명기구신설 | 매입등 LED 40W | EA | 31 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079445 | 010401 | MM911079445 | 조명기구신설 | 직부엣지등 LED 40W | EA | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM911079447 | 010401 | MM911079447 | 조명기구철거 | P/P등 FL 2/28W | EA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911079448 | 010401 | MM911079448 | 조명기구철거 | P/P등 FL 2/28W,IL 60W | EA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911094867 | 010401 | MM911094867 | 조명기구철거 | 다운 EL 1/20W | EA | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911094874 | 010401 | MM911094874 | 조명기구철거 | 매입 FL 2/20W(W/밧데리) | EA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911094875 | 010401 | MM911094875 | 조명기구철거 | 매입 FL 2/20W | EA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM911079461 | 010401 | MM911079461 | 조명기구철거 | 매입 FL 2/32W | EA | 31
MM911079467 | 010401 | MM911079467 | 조명기구철거 | 직부(W/밧데리) FL 2/32W | EA | 4
A0500000000 | 010401 | A0500000000 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
A0100000000 | 010401 | A0100000000 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 010401 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 28
A0300000000 | 010401 | A0300000000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.전곡선사박물관 조명기구교체공사::1-4-2.전시시설조명기구교체공사
MM911094832 | 010402 | MM911094832 | 라이팅트랙 | 3000㎜ | EA | 52
MM911094826 | 010402 | MM911094826 | 3-CIRCUIT LIVE END |  | EA | 60
MM911094827 | 010402 | MM911094827 | COUPLER |  | EA | 30
MM911094828 | 010402 | MM911094828 | END PLATE |  | EA | 30
MM911094833 | 010402 | MM911094833 | 인테리어조명기구 | 다운 LED 10W | EA | 8
MM911094834 | 010402 | MM911094834 | 인테리어조명기구 | 다운 LED 13W | EA | 1
MM911094835 | 010402 | MM911094835 | 인테리어조명기구 | 다운 LED 19W | EA | 20
MM911094837 | 010402 | MM911094837 | 인테리어조명기구 | 직부 LED 24W | EA | 37
MM911094838 | 010402 | MM911094838 | 인테리어조명기구 | 직부 LED 6W | EA | 5
MM911094839 | 010402 | MM911094839 | 인테리어조명기구 | 직부 LED 8W | EA | 20
56900017016 | 010402 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 11
A0300000000 | 010402 | A0300000000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 단위일위대가 (hidden)
일위대가가 안 나왔나요!
일위대가를 나오게 하는 방법
1. 자료사전에서 데이터를 입력할 때 일위대가 데이터를 입력합니다.
※ 견적 또는 산출내역서에서 Tab키 두번 누른 대제목으로 자료찾기 화면의 일부 모습입니다.
좌측 첫번째 박스 하단의 일위대가를 선택하면 데이터의 일부가 일위대가로 만들어져 있습니다.
2. 관공서에서는 단일 자재 등도 모두 일위대가로 만들어야 하는 경우가 있습니다.
※ 이런 경우엔 완성된 견적 내용을 한꺼번에 일위대가로 만드는 기능을 사용하시면 됩니다.
프로그램 화면 우측 상단 [사용설명서] 버튼을 눌러 도움말 서비스의 일위대가-일위_108번을 보세요!
※ 단일자재 전부를 일위대가로 만드는 과정이 동영상으로도 제작되어 있습니다.
동영상은 이지테크 프르그램 상단 도움말 > 교육용 동영상 > XML파일 만들기를 보세요
동영상 바로보기

## 합산자재 (hidden)
| 81 | [ 박물관 미술관 LED조명 설치공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 3913170620174434 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 128; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 3913170620174478 | MM496797011 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | 단위: M; 수량: 143; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 2612162922076727 | MM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: M; 수량: 430; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0012 | MM911094832 | 라이팅트랙 | 3000㎜ | 단위: EA; 수량: 53; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0001 | MM911094826 | 3-CIRCUIT LIVE END |  | 단위: EA; 수량: 60; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0002 | MM911094827 | COUPLER |  | 단위: EA; 수량: 31; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0003 | MM911094828 | END PLATE |  | 단위: EA; 수량: 31; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0026 | MM911079435 | 조명기구신설 | T5등 LED 20W | 단위: EA; 수량: 20; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0027 | MM911079438 | 조명기구신설 | 다운등(W/밧데리) LED 15W | 단위: EA; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0013 | MM911098917 | 외부경관 취부브라켓 | STL H:500 | 단위: EA; 수량: 17; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0014 | MM911094833 | 인테리어조명기구 | 다운 LED 10W | 단위: EA; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0015 | MM911094834 | 인테리어조명기구 | 다운 LED 13W | 단위: EA; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0016 | MM911094835 | 인테리어조명기구 | 다운 LED 19W | 단위: EA; 수량: 20; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0018 | MM911094837 | 인테리어조명기구 | 직부 LED 24W | 단위: EA; 수량: 37; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0019 | MM911094838 | 인테리어조명기구 | 직부 LED 6W | 단위: EA; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0020 | MM911094839 | 인테리어조명기구 | 직부 LED 8W | 단위: EA; 수량: 20; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0033 | MM911098920 | 조명기구신설 | 매입사각 LED 30W | 단위: EA; 수량: 75; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0034 | MM911098918 | 조명기구신설 | 멀티4구 LED 30Wx4 | 단위: EA; 수량: 16; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0037 | MM911079444 | 조명기구신설 | 비상등 LED 2/4W | 단위: EA; 수량: 24; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0038 | MM911098919 | 조명기구신설 | 직부 LED 30W | 단위: EA; 수량: 76; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0021 | MM911094840 | 조명기구램프교체 | 다운 LED 15W | 단위: EA; 수량: 155; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0022 | MM911094841 | 조명기구램프교체 | 다운 LED 22W | 단위: EA; 수량: 112; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0023 | MM911079432 | 조명기구램프교체 | 방폭등 LED 20W | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0024 | MM911079433 | 조명기구신설 | P/P등 LED 36W | EA | 13 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23566666
| 391115ZZ701Z0024 | MM911079433 | 조명기구신설 | P/P등 LED 38W | EA | 5 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23566666
| 391115ZZ701Z0025 | MM911079434 | 조명기구신설 | R/W등 LED 36W | EA | 104 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23566666
| 391115ZZ701Z0028 | MM911079436 | 조명기구신설 | 다운등 LED 15W | EA | 60 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23981417
| 391115ZZ701Z0029 | MM911079437 | 조명기구신설 | 다운등 LED 25W | EA | 11 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23804507
| 391115ZZ701Z0030 | MM911094850 | 조명기구신설 | 매입등 LED 25W | EA | 16 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.24110523
| 391115ZZ701Z0031 | MM911079440 | 조명기구신설 | 매입등 LED 40W | EA | 141 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23425370
| 391115ZZ701Z0036 | MM911079443 | 조명기구신설 | 벽부등 LED 30W | EA | 11 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23566947
| 391115ZZ701Z0039 | MM911094856 | 조명기구신설 | 직부등 LED 15W | EA | 58 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23109591
| 391115ZZ701Z0040 | MM911079445 | 조명기구신설 | 직부엣지등 LED 40W | EA | 50 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.24110527
| 391115ZZ701Z0041 | MM911079446 | 조명기구신설 | 투광등 LED 195W | EA | 29 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23054283
| 391115ZZ701Z0008 | MM911098914 | 경관조명기구신설 | 매입등 LED 15W | EA | 47 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23664067
| 391115ZZ701Z0009 | MM911094829 | 경관조명기구신설 | 투광등 LED 120W | EA | 5 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23992182
| 391115ZZ701Z0010 | MM911094830 | 경관조명기구신설 | 투광등 LED 40W | EA | 4 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23992178
| 391115ZZ701Z0011 | MM911094831 | 경관조명기구신설 | 투광등 LED 90W | EA | 63 | #REF! |  |  |  | #REF! | NO.23992181
| 391115ZZ701Z0047 | MM911079448 | 조명기구철거 | P/P등 FL 2/28W,IL 60W | 단위: EA; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0048 | MM911079447 | 조명기구철거 | P/P등 FL 2/28W | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0049 | MM911079449 | 조명기구철거 | P/P등 FL 2/32W | 단위: EA; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0050 | MM911079454 | 조명기구철거 | R/W등(W/밧데리) FL 2/32W | 단위: EA; 수량: 17; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0051 | MM911079452 | 조명기구철거 | R/W등 FL 2/28W,IL 60W | 단위: EA; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0052 | MM911079451 | 조명기구철거 | R/W등 FL 2/28W | 단위: EA; 수량: 43; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0053 | MM911079453 | 조명기구철거 | R/W등 FL 2/32W | 단위: EA; 수량: 35; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0054 | MM911094867 | 조명기구철거 | 다운 EL 1/20W | 단위: EA; 수량: 22; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0055 | MM911079455 | 조명기구철거 | 다운 FUL 1/13W | 단위: EA; 수량: 30; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0056 | MM911079456 | 조명기구철거 | 다운 FUL 2/13W | 단위: EA; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0058 | MM911079458 | 조명기구철거 | 다운 MH 1/400W | 단위: EA; 수량: 29; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0060 | MM911079463 | 조명기구철거 | 매입(W/밧데리) FL 2/28W | 단위: EA; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0061 | MM911079462 | 조명기구철거 | 매입(W/밧데리) FL 2/32W | 단위: EA; 수량: 16; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0062 | MM911094874 | 조명기구철거 | 매입 FL 2/20W(W/밧데리) | 단위: EA; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0063 | MM911094875 | 조명기구철거 | 매입 FL 2/20W | 단위: EA; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0064 | MM911079460 | 조명기구철거 | 매입 FL 2/28W | 단위: EA; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0065 | MM911079461 | 조명기구철거 | 매입 FL 2/32W | 단위: EA; 수량: 94; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0066 | MM911079465 | 조명기구철거 | 벽부 HQI 1/150W | 단위: EA; 수량: 11; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0067 | MM911079467 | 조명기구철거 | 직부(W/밧데리) FL 2/32W | 단위: EA; 수량: 14; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0069 | MM911079466 | 조명기구철거 | 직부 FL 2/32W | 단위: EA; 수량: 35; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0070 | MM911094884 | 조명기구철거 | 직부 IL 1/100W | 단위: EA; 수량: 58; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| InMastDBNonCode | MM911786628 | 조명기구철거 | 직부(W/밧데리) FL 2/28W | 단위: EA; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0005 | MM911098930 | 조명기구 조달수수료-1 | 0.54% | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0006 | MM911098929 | 조명기구 조달수수료-2 | 0.54% | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0007 | MM911098928 | 조명기구 조달수수료-3 | 0.54% | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0008 | MM911089909 | 조명기구 조달수수료-4 | 0.54% | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 391115ZZ701Z0009 | MM911697163 | 조명기구철거 | 코너등 FL 1/32W | 단위: EA; 수량: 20; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| L001010101000075 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 243; 노무비: #REF!; 계: #REF!

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.